|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ **Генеральный директор**  **ФГУП «НАМИ»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_/С.В. Гайсин/** |

**Документация о запросе котировок**

на право заключения договора на закупку и поставку источника тока, необходимого для проведения лабораторных испытаний электрических и электронных компонентов автомобиля, в соответствии с техническим заданием.

Ответственный менеджер

Николаев К.А

**г. Москва**

**2019 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА** | | |
| 1. | Наименование Заказчика,  юридический и почтовый адреса Заказчика | Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» (ФГУП «НАМИ»)  Юридический и почтовый адреса: 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д. 2. |
| 2. | Источник финансирования заказа | Собственные средства. |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в форме электронного документа. Форма котировочной заявки представлена в Приложении № 2 к Документации о запросе котировок. |
| 4. | Предмет договора | Указано в ТЗ. |
| 5. | Требования к качеству, техническим характеристикам материалов, работ и услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) материалов, требования к результатам работ и иные показатели | Требования установлены в Техническом задании (Приложение № 1 к документации о запросе котировок). |
| 6. | Гарантийные требования | Указано в ТЗ и проекте договора. |
| 7. | Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Указано в ТЗ и проекте договора. |
| 8. | Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Указано в ТЗ. |
| 9. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | Цена договора включает в себя стоимость товара, работ, услуг, расходы на страхование, транспортировку, включаемые в цену и уплачиваемые в соответствии с законодательством РФ налоги (кроме НДС), сборы и другие обязательные платежи, компенсацию издержек Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) и причитающееся ему вознаграждение. |
| 10. | Начальная (максимальная) цена | 218 166,67 (двести восемнадцать тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 67 коп. (без НДС) |
| 11. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Указано в извещении. |
| 12. | Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | Указано в проекте договора. |
| 13. | Порядок и сроки предоставления Документации о закупке. Разъяснения положений Документации о закупке, формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Документация предоставляется в порядке и сроки, определенные Извещением о закупке  Запросы на разъяснения положений документаций о закупке подаются, начиная с даты и времени публикации Извещений (это дата начала предоставления участникам закупки разъяснений положений документаций о закупке), в течение срока подачи заявок, но не позднее предпоследнего дня до окончания срока подачи заявок (это дата окончания предоставления участникам закупки разъяснений положений документаций о закупке), в письменной форме на бумажном носителе. Если закупка производится в электронной форме, запросы на разъяснение положений документаций о закупке, подаются в том же порядке, в электронной форме согласно регламенту ЭТП.  Запросы на разъяснение положений документаций, подаются в рабочие дни недели и рабочее время Заказчика (Рабочее время заказчика с 09:00 до 18:00 Московское время).  Решение о предоставлении разъяснений положений документаций принимается Заказчиком, если запрос на разъяснение не касается исчерпывающе определенной информации, указанной в Извещениях, в Информационных картах, в Технических заданиях, в Формах заявок и Проектах договоров.  В случае принятия решения о предоставлении разъяснений положений документаций, разъяснения предоставляются участникам, в виде публикаций на Официальном сайте, в день принятия такого решения, во вкладке «Изменения и разъяснения». |
| 14. | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Цена.  Победитель определяется по цене договора, предложенной им в котировочной заявке, без НДС. |
| 15. | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Победителем признается участник, предложивший наименьшую цену. |
| 16. | Срок подписания победителем в проведении запроса котировок  договора | Не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |
| 17. | Требования, предъявляемые к участникам размещения заказа | 1) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;  2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие;  3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие процедуре закупки не принято;  4) сведения об участниках размещения заказа должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков.  5) участник запроса котировок должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;  6) СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;  7) совокупный размер обязательств участника запроса котировок по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;  Все перечисленные выше требования в п 5,6,7 настоящего раздела (17. Требования, предъявляемые к участникам размещения заказа) не распространяются:  1) на участников, которые предложат цену контракта 3 млн руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ;  2) на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юрлица с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ. |
| 18. | Документы, прилагаемые к котировочной заявке на участие | - справка налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней (в случае, если в данной справке указано, что участник закупки имеет задолженность, то к заявке в обязательном порядке прилагается Форма 1 (Бухгалтерский баланс) и Форма № 2 (Отчёт о финансовых результатах) за последний отчетный период, принятый налоговым органом. К бухгалтерскому балансу, представленному в налоговый орган в электронной форме в обязательном порядке должно прилагаться извещение (действующая форма по КНД). Бухгалтерский баланс, представленный в налоговый орган на бумажном носителе в обязательном порядке должен содержать отметку налогового органа о принятии. Кроме того, к заявке в обязательном порядке должна быть приложена справка (действующая форма по КНД), включающая в себя указанную задолженность);  - копии документов, подтверждающих использование специальных налоговых режимов, если таковые используются;  - выписка из ЕГРЮЛ;  - копии учредительных документов;  - копия свидетельства о постановке на налоговый учет;  - копия свидетельства о государственной регистрации (если государственная регистрация была проведена после «01» января 2017, к котировочной заявке должен быть приложен документ, заменяющий свидетельство о государственной регистрации по действующей форме);  - копия лицензии на право осуществления определенного вида деятельности, свидетельства об участии в саморегулируемой организации (в случае, если вид деятельности подлежит лицензированию, требует членства и допуска саморегулируемой организацией);  - выписку из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 4 марта 2019 г. N 86. (в случае предложения цены в котировочной заявке - более 3 млн руб.);  - декларация участника размещения заказа о соответствии требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа (При наличии у участника закупки задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, для того, чтобы участник признавался соответствующим требованиям, указанным в абз. 1 п. 3 раздела 17 настоящей Информационной карты, к декларации в обязательном порядке должно быть приложено заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, поданное участником закупки, и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в настоящей процедуре закупки, не должно быть принято);  - документы, подтверждающие наличие квалифицированных кадров, оборудования, производственных площадей, необходимых для своевременного и качественного выполнения работ. |

**Приложения к Документации:**

1. Техническое задание (Приложение №1);

2. Форма котировочной заявки (Приложение №2);

3. Проект договора (Приложение № 3).

4. Обоснование начальной максимальной цены договора (Приложение № 4)

**Приложение № 1**

**к Документации о запросе котировок**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**На поставку источника тока для проведения лабораторных испытаний электрических и электронных компонентов автомобиля**

# Назначение и цель:

Оборудование предназначено для проведения лабораторных испытаний электрических и электронных компонентов автомобиля.

**Спецификация оборудования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование оборудования | Спецификация /техническое описание | Кол-во обор-я, шт |
| 1 | Импульсный источник питания ТЕТРОН-15300Е или эквивалент | |  |  | | --- | --- | | Выходное напряжение | 15 В | | Выходной ток | 300 А | | Выходная мощность | 4500 Вт | | Разрешение установки напряжения | 0,1 В | | Дисплей | LED 4,5 разряда | | Погрешность | ± 1% +1ед. | | Нестабильность тока и напряжения от питающей сети | ≤ 0.2% + 2ед. | | Нестабильность тока и напряжения при изменении нагрузки | ≤ 0.3% + 2ед. | | Уровень пульсации | ≤ 0.3% + 10мВ rms, ≤ 0.5% + 10мА rms | | Защита от перегрузки | по току, напряжению,  перегрева,  короткого замыкания | | Питание | однофазное, 220В ± 10%, 50Гц | | 1 |

# Техническое состояние:

# Поставляемое оборудование должно быть новым (оборудование, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Поставляемая продукция должна быть серийно выпускаемой, не допускается поставка опытных образцов.

# Требования к безопасности товара:

1. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, действующим на территории Российской Федерации;

2. Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

# Стоимость должна включать в себя:

1. Стоимость специального оснащения;

2. Стоимость транспортных расходов;

3. Стоимость комплекта технической документации.

4. Стоимость калибровки.

5. Доставка до покупателя.

**Требование к упаковке:**

Упаковка должна исключать механические повреждения в процессе транспортирования, отгрузки и складирования. Материалы и упаковочная тара должны быть выбраны с таким расчетом, чтобы препятствовать нежелательному развитию электропроводимости, коррозии контактов и доступу влаги.

**Условия поставки:**

Принятие оборудования, поставленного в соответствии с условиями договора, проверку количества, внешнего вида, ассортимента и комплекта осуществляет уполномоченный представитель получателя непосредственно в момент приемки оборудования от поставщика с оформлением товарной накладной.

Принятие оборудования по качеству осуществляется в процессе использования товара в течение гарантийного срока.

Гарантия на оборудование составляет не менее 12 месяцев.

Получатель имеет право отказаться от оборудования, если оно не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии оборудования.

В случае, если при приемке будут выявлены дефекты оборудования, несоответствие количеству или ассортименту, получатель обязан отказаться от приемки такого оборудования, известив об этом заказчика. При этом поставщик обязан заменить некачественное (дефектное) оборудование на качественное или соответствующее ассортименту оборудование в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента предъявления заказчиком (получателем) такого требования.

# Срок поставки:

Поставка Оборудования должна быть произведена в срок не позднее 40 (сорока) рабочих дней с момента подписания Договора.

Адрес доставки – г. Москва, ул. Автомоторная, д.2. ФГУП “НАМИ”.

**Приложение № 2**

**к Документации о запросе котировок**

**Форма котировочной заявки**

*(заполняется участником размещения заказа)*

**КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА**

Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

в **ФГУП «НАМИ»**

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(указывается номер извещения о проведении запроса котировок, указанный на официальном сайте)*

в том числе проект договора, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование товара, работ, услуг)

для \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование заказчика)

Мы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование участника размещения заказа)

В лице, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

В случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование (для юридического лица)  Фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица)  Место жительства (для физического лица)  участника размещения заказа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Контактный телефон: |
| 3 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранных лиц) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5 | Цена договора | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ коп., без НДС.  (указывается цифрами и прописью) |
| 6 | Общая стоимость договора | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек, в том числе НДС \_\_ % - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек, состоит из цены Договора и предъявленной Продавцом (Подрядчиком, Исполнителем) к оплате Покупателю (Заказчику) соответствующей суммы НДС по применимой ставке, указанной в ст. 164 НК РФ.  (указывается цифрами и прописью, показатели процентной ставки НДС и суммы НДС заполняются участниками, находящимися на общем режиме налогообложения) |

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

**Примечание: \***

1. Участник размещения заказа:

- подает котировочную заявку по форме, установленной Приложением № 2 (Форма котировочной заявки) к Документации о запросе котировок с указанием номера заказа (извещения о проведении запроса котировок), указанного на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа должна соответствовать требованиям законодательства, предъявляемым к электронному документу.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

**Приложение № 3**

**к Документации о запросе котировок**

**ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ**

**№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Москва «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ», сокращенное название - ФГУП «НАМИ», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Исполнительного директора Жилинского Антона Борисовича, действующего на основании доверенности № 3010-09/671 от 30.11.2018 г., с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующ\_\_ на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые - Стороны,

с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Раздела 6 Положения о закупке, товаров, работ, услуг, утвержденного Генеральным директором ФГУП «НАМИ», по результатам запроса котировок (Извещение № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от \_\_.\_\_.20\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **Предмет договора**

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется:

1.1.1. Поставить и передать в собственность Покупателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (именуемое далее «Оборудование») в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить стоимость Оборудования в соответствии с условиями настоящего Договора.

1. **Цена договора**
   1. Цена Оборудования, указанного в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в т.ч. НДС 20 % - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей. Указанную в настоящем пункте цена договора включает цену Оборудования и необходимых комплектующих, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), расходы, связанные с упаковкой, доставкой до склада Покупателя, изготовлением и передачей товаросопроводительной и технической документации на русском языке, погрузкой, хранением. Адрес склада Покупателя: г. Москва, ул. Автомоторная, д. 2
   2. В случае, если поставляемое Оборудование содержит в качестве своей составной части программное обеспечение, необходимое для его обычного использования и неотделимое от него без утраты оборудования своих функций, Покупателю предоставляется право (на условиях простой лицензии) без дополнительной оплаты использовать программное обеспечение в соответствии с его функциональным назначением. Данное право является неисключительным и предоставляется на срок, равный сроку службы (сроку эксплуатации) оборудования, указанному в технической документации.

2.3. Покупатель не приобретает какие-либо авторские права на программное обеспечение и вправе использовать их при условии соблюдения положений законодательства, регулирующих вопросы использования результатов интеллектуальной деятельности, и соответствующих положений настоящего Договора.

1. **Условия оплаты**

3.1. Оплата по настоящему договору осуществляется в течение 10-ти (десяти) банковских дней с даты окончательной приемки Оборудования на складе Покупателя в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) в размере 100 % цены Договора, то есть \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (*вариант: Евро, долларов)*, в том числе НДС 20 % - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (*вариант: евро, долларов*).

3.2 Заказчик имеет право произвести оплату аванса в размере \_\_\_\_ % от цены Договора – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в том числе НДС 20 % - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания настоящего договора.

3.3. Форма оплаты – безналичная, на расчетный счет Поставщика.

3.4. Общая сумма настоящего Договора не подлежит изменению с даты подписания Договора обеими сторонами.

3.5. В случае если Поставщиком по настоящему Договору выступает резидент РФ и, если суммы, определенные в настоящем Договоре указаны в иностранной валюте, оплата по настоящему Договору производится в рублях, по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета Поставщиком.

3.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

1. **Качество Оборудования и сроки исполнения обязательств**

4.1. Качество, комплект, комплектность и ассортимент поставляемого Оборудования должны соответствовать условиям настоящего договора, стандартам, техническим условиям и регламентам, действующим на территории Российской Федерации.

Покупатель должен принять оборудование и проверить его по количеству и ассортименту в день подписания товарной накладной и/или УПД, по комплекту и комплектности в течение 10 рабочих дней с момента подписания товарной накладной и/или УПД, а по качеству – в течение Гарантийного срока, указанного в настоящем Договоре.

Одновременно с передачей Оборудования Поставщик обязан передать Покупателю относящиеся к нему документы: паспорт в соответствии с законодательством РФ, инструкции или руководство по эксплуатации (на русском языке или иметь заверенный перевод на русский язык), другие необходимые документы, в том числе документы в соответствии с ТР ТС 010/2011, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 № 823, определяющие соответствие техническим регламентам, качеству, условиям эксплуатации и хранения поставляемого Оборудования.

4.2. Поставка Оборудования на условиях Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), должна быть произведена в срок, указанный в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

**5. Гарантийное обслуживание**

5.1. Для обеспечения полной и бесперебойной работы Оборудования Поставщик при передаче Оборудования Покупателю предоставляет последнему Инструкцию по эксплуатации Оборудования.

5.2. Гарантия на Оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной и/или УПД на Оборудование.

5.3. В течение Гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Оборудования в соответствии с техническим описанием производителя Оборудования. В случае выхода Оборудования из строя в течение Гарантийного срока Поставщик обязуется самостоятельно за свой счет произвести ремонт неисправного Оборудования. Ремонт Оборудования производится в течение \_\_\_\_ (\_\_\_\_) дней с даты получения письменного уведомления Покупателя.

5.4. По истечении Гарантийного срока Поставщик вправе предоставить Покупателю комплекс мероприятий по обслуживанию и поддержке Оборудования: консультации, работы по диагностике и ремонту Оборудования, - на основании дополнительно заключаемого Сторонами договора.

**6. Права и обязанности сторон**

**6.1. Поставщик обязан**:

6.1.1. Выполнить действия, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору Письменно уведомить Покупателя о готовности оборудования посредством факсимильной либо электронной почты.

6.1.2. В срок, указанный в пункте 4.2. настоящего Договора передать Покупателю Оборудование в состоянии, отвечающем условиям договора и Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), а также всю необходимую документацию, включая документацию в соответствии с ТР ТС 010/2011, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 № 823.

6.1.3. В пределах гарантийного срока обеспечивать соответствие фактических характеристик Оборудования характеристикам, указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

**6.2. Покупатель обязан**:

6.2.1. Оплатить и принять Оборудование в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.2.2. Эксплуатировать оборудование в соответствии с техническими требованиями, прилагаемыми к оборудованию. В противном случае, Поставщик не несет ответственности за дефекты или неудовлетворительную работу, являющиеся следствием нарушения Покупателем инструкции по эксплуатации, по техническому обслуживанию и ремонту, а также самостоятельной модернизации Оборудования.

**7. Ответственность сторон**

7.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

7.2. За нарушение сроков поставки оборудования, входящих в объём поставки, Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Оборудования за каждый день просрочки но не более 10 % от общей стоимости не поставленного в срок Оборудования.

7.3. За нарушение сроков замены Оборудования (устранения недостатков в нем) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 % от стоимости Оборудования, не соответствующего условиям Договора, за каждый день просрочки замены Оборудования (устранения недостатков в нем) но не более 10 % от стоимости Оборудования, не соответствующего условиям Договора.

7.4. За нарушение сроков оплаты оборудования, Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 % от стоимости не оплаченного в срок Оборудования (суммы просроченного платежа) за каждый день просрочки но не более 10 % от стоимости не оплаченного в срок Оборудования (суммы просроченного платежа). При этом стороны по настоящему Договору исходят из того, что указанная в настоящем пункте неустойка (пеня) не применяется к сумме авансового платежа и к нарушению сроков оплаты авансового платежа.

7.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.

7.6. Стороны договорились об отказе от взыскания друг с друга процентов по денежным обязательствам, предусмотренным ст. 317.1 ГК РФ.

**8. Действия непреодолимой силы**

8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному исполнению какой-либо из сторон обязательства по настоящему договору, срок исполнения обязательства отодвигается на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

8.2. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана сообщить о наступлении и прекращении таких обстоятельств немедленно, но не позднее 10 календарных дней с момента наступления, в письменной форме известить другую сторону. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

**9. Право собственности и распоряжение Оборудованием**

9.1. К Покупателю переходит право собственности на Оборудование, риск его случайной гибели или повреждения, в том числе материальная ответственность за сохранность поставленного Оборудования в полном объеме с даты подписания товарной накладной и/или УПД.

**10. Порядок разрешения споров**

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

**11.Антикоррупционная оговорка**

11.1. Стороны обязуются соблюдать российское антикоррупционное законодательство при выполнении данного контракта и предпринимать все усилия для предотвращения коррупции и в случае возникновения у сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контракта, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. Антикоррупционный запрет распространяется, но не ограничивается, на следующие действия: запрет незаконных выплат или предоставление незаконных выгод или других преференций государственным служащим, деловым партнерам, сотрудникам сторон, членам их семей и любым другим деловым партнерам.

11.2. В случае подтверждения факта того, что Сторона допустила нарушения, другая Сторона имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут контракт, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

**12. Заключительные положения**

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими всех обязательств по настоящему Договору.

12.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц сторон.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае, если они согласованы сторонами и подтверждены письменно.

Извещения сторон, переданные друг другу по электронной почте, действительны в случае, если они дублированы соответствующими сообщениями, посланными по почте. Датой получения сообщения является дата отправки электронного сообщения.

12.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному экземпляру для каждой стороны.

12.5. Во всем, что не урегулировано настоящем Договором Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

**Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:**

1.Техническое задание - Приложение № 1

**13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| Поставщик: | Покупатель: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. | **ФГУП «НАМИ»**  Юридический и фактический адрес:  125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2  ИНН 7711000924  КПП 774301001  БИК 044525162  Наименование банка:  АО АКБ «НОВИКОМБАНК» г. Москва  к/с 30101810245250000162  р/с 40502810000250008666  Исполнительный директор  ФГУП «НАМИ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Б. Жилинский  м.п |

**Приложение № 1**

**к Договору поставки № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Поставщик: | Покупатель: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. | **ФГУП «НАМИ»**  Юридический и фактический адрес:  125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2  ИНН 7711000924  КПП 774301001  БИК 044525162  Наименование банка:  АО АКБ «НОВИКОМБАНК» г. Москва  к/с 30101810245250000162  р/с 40502810000250008666  Генеральный директор  ФГУП «НАМИ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Б. Жилинский  м.п |

**Приложение № 4**

**к Документации о запросе котировок**

**ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА**

Начальная (максимальная) цена договора определялась посредством метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в рамках Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011г. № 223-ФЗ» в соответствии с методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 г. № 567.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Коммерческое предложение № 1** | | | | | |
| **№** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Общая сумма (без НДС), руб.** |
| **1** | Импульсный источник питания ТЕТРОН-15300Е | шт. | 1 | 218166,67 |

Итоговая начальная максимальная цена договора (НМЦД) составляет **218166,67 (двести восемнадцать тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 67 коп. (без НДС)**.