**Акционерное общество «Дальневосточный завод «Звезда»**

**Утверждено**

##### Решением Закупочной комиссии

**АО «ДВЗ «Звезда»**

**Протокол №922/19-ЦЗК от 20.08.2019 г.**

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

**на поставку, монтаж, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию модульных насосных станций пожаротушения по объектам Строительство склада для хранения ТМЦ (211.1), Реконструкция здания блока складов (228) по проекту «Строительство и реконструкция вспомогательных производств для обеспечения ремонта ДПЛ, АПЛ третьего и четвёртого поколений АО «ДВЗ «Звезда» г. Большой Камень, Приморский край» в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса», подпрограмма 2**

**Запрос предложений №150/19**

**г. Большой Камень**

**2019 г.**

общие положения

1. Данная [Документация о закупке] соответствует требованиям Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 версия 3.00.
2. В случае, если в настоящей [Документации о закупке] отсутствуют специальные условия при проведении конкретной закупки, то при проведении соответствующей процедуры Заказчик/Организатор закупки и Участники закупки должны руководствоваться условиями и требованиями, прямо установленными в Положении Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 версия 3.00.
3. Извещение и Документация имеют правовой статус приглашения делать оферты, за исключением закупок Заказчиков, закупочная деятельность которых регулируется Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», принятыми в его развитие нормативными правовыми актами РФ и Положением Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 версия 3.00. способами, определенными Федеральным закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» как торги. Заявка, оформленная в соответствии с требованиями Документации, будет рассматриваться, как оферта Участника закупки заключить с Заказчиком Договор.
4. Официальное размещение Извещения и Документации производится в соответствии с Положением Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 версия 3.00. Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора закупки (Заказчика) никаких правовых последствий и обязательств. Предоставление печатной копии Документации Поставщикам не предусматривается.
5. При проведении процедуры закупки на электронной торговой площадке Организатор закупки размещает Извещение и Документацию в соответствии с Положением Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 и официально принятыми правилами работы электронной торговой площадки.

Содержание

Документация/Извещение о закупке состоит из следующих блоков:

Термины, определения и сокращения

Раздел содержит применимые термины, определения и сокращения.

Блок 1 «Извещение о конкурентной закупке»

Блок содержит сведения и информацию, которые подлежат официальному размещению в установленном порядке.

Блок 2 «Информационная карта»

Блок содержит специальные условия и требования по проведению конкретной закупки, которые дополняют и уточняют общие положения Блока 3 «Условия и требования по проведению конкурентной закупки».

Блок 3 «Общие условия и требования по проведению конкурентной закупки»

Блок содержит общую информацию об условиях и требованиях проведения конкурентной закупки, необходимую Участнику закупки для участия в процедуре закупки и подготовки заявки.

Блок 4 «Образцы форм документов, включаемых в заявку на участие в закупке»

Блок содержит образцы форм документов, которые Участник закупки должен заполнить, оформить и предоставить Организатору закупки в составе соответствующих частей заявки.

Блок 5 «Образцы оформления конвертов и иных документов, оформляемых в ходе проведения закупки и/или по ее результатам»

Блок содержит образцы оформления конвертов, подаваемых Участниками закупки при проведении процедур закупки в не электронной форме, а также вспомогательные формы иных документов, оформляемых в ходе проведения закупки и/или по ее результатам.

Блок 6 «Проект Договора»

Блок содержит проект Договора, который Заказчик намерен заключить с Участником закупки, предоставившим наилучшую заявку (Победителем), либо, в установленных случаях, с единственным Участником несостоявшейся закупки. При необходимости, проект Договора может содержать проекты дополнительных соглашений, иных неотъемлемых приложений/спецификаций. Данный блок может содержать как форму Договора, так и только установленные Заказчиком существенные условия Договора или требования к ним.

Блок 7 «Техническое задание»

Блок содержит требования Заказчика к требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы положения технического задания являются неотъемлемой частью условий Договора, заключаемого по результатам закупки.

Блок 8 «Порядок проведение выездной проверки (аудита)»

Блок содержит порядок проведения проверки инспекционного контроля и/или технического аудита представленных Участником закупки сведений и документов, подтверждающих его соответствие заявленным в закупке требованиям

Блок 9 «Требования к Участнику закупки для прохождения аккредитации. Порядок определения уровня устойчивости финансового состояния Участника закупки»

Блок содержит минимальные требования Заказчика к Поставщику в отношении их правового статуса, финансовой устойчивости, благонадежности и деловой репутации, соответствие которым необходимо для прохождения Поставщиком аккредитации, а также перечень подтверждающих документов.

Термины, определения и сокращения

## Термины и определения

В Документации о закупке используются термины и определения, приведенные в Положении Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019, размещенном в Единой информационной системе в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу *http://*[*www.zakupki.gov.ru*](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте ПАО «НК «Роснефть» <http://zakupki.rosneft.ru> и на сайте ТП «Фабрикант» [www.fabrikant.ru](http://www.fabrikant.ru).

## Обозначения и сокращения

**Документация** — Документация о закупке.

**ЕИС** — единая информационная система (официальный сайт).

**Заказчики первого типа** – ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы, закупочная деятельность которых регулируется Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», принятыми в его развитие нормативными правовыми актами РФ и Положением Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 версия 3.00;

**Заказчики второго типа** – Общества Группы, закупочная деятельность которых регулируется только Положением Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019и не подпадает под регулирование Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», принятых в его развитие нормативными правовыми актами РФ.

**Закон 223-ФЗ** — Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

**Заявка** —заявка на участие в процедуре закупки.

**Извещение об осуществлении закупки (извещение)** — документ, официально информирующий заинтересованных лиц о предстоящей процедуре закупки и содержащий основные сведения о закупке.

**Информационная карта —** раздел Документации или, в случае проведения закупки способом запрос котировок, Извещения «Информационная карта« (Блок 2).

**ЛНД** — локальный нормативный документ.

**НДС** — налог на добавленную стоимость.

**НМЦ** —начальная (максимальная) цена.

**Обеспечение заявки** — обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в процедуре закупки.

**Обеспечение Договора** — обеспечение исполнения обязательств по Договору.

**Положение о закупке**— Положение Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 версия 3.00.

**ПП 1352** — постановление Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридически лиц».

**ПП 925** — постановление Правительства РФ от 16.09.2016 №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемыми иностранными лицами».

**Продукция**—товары, работы, услуги, приобретаемые на возмездной основе.

**Субъект МСП** —хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям и средним предприятиям.

**Часть заявки** —квалификационная, техническая или коммерческая часть заявки.

**ЭТП** — электронная торговая площадка.

Блок «Извещение о конкурентной закупке»

**(блок 1 из 8)**

Извещение об осуществлении конкурентной закупки

| **№** | **ПОЗИЦИЯ** | **ПОЛЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | | | |
| **Общие сведения о закупке** | | | | | |
|  | Способ и формы проведения (размещения) закупки | Способ закупки | Количество этапов | | Электронная или неэлектронная форма |
| |  |  | | --- | --- | |  | Запрос цен | |  | Запрос  предложений | |  | Запрос котировок | |  | Запрос оферт | |  | Аукцион | |  | Конкурс | |  | Конкурентные переговоры | | |  |  | | --- | --- | |  | Одноэтапная процедура | |  | Многоэтапная процедура | | | |  |  | | --- | --- | |  | Неэлектронная форма | |  | Электронная форма | |
| Распространение информации о процедуре | | Ограничение в праве подать заявку (только для заказчиков первого типа). | |
| |  |  | | --- | --- | |  | В открытой форме | |  | В закрытой форме | | | |  |  | | --- | --- | |  | Неограниченный круг лиц | |  | С ограниченным участием | | |
|  | Предмет закупки | поставка монтаж, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию модульных насосных станций пожаротушения по объектам Строительство склада для хранения ТМЦ (211.1), Реконструкция здания блока складов (228) по проекту «Строительство и реконструкция вспомогательных производств для обеспечения ремонта ДПЛ, АПЛ третьего и четвёртого поколений АО «ДВЗ «Звезда» г. Большой Камень, Приморский край» в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса», подпрограмма 2 | | | |
|  | Наименование электронной площадки в сети Интернет | |  |  | | --- | --- | |  | ЭТП АО «ТЭК-Торг» секция ПАО »НК »Роснефть» | |  | ТП «Фабрикант» | |  | Не применимо | | | | |
|  | Адрес электронной площадки в сети Интернет | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | <http://rn.tektorg.ru> |  | Не применимо | |  | [www.fabrikant.ru](http://www.fabrikant.ru) |  |  | | | | |
|  | Адрес электронной почты для подачи заявок | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | [Адрес электронной почты] |  | Не применимо | | | | |
| **Сведения об Организаторе закупки** | | | | | |
|  | Наименование | |  |  | | --- | --- | |  | **АО «ДВЗ «Звезда»** | |  | [Полное наименование Общества Группы] в случае, если применимо, указать сведения об агенте/тех.заказчике. | |  | Закупка для одного/нескольких Заказчиков, проводимая Организатором закупки: [Полное наименование] | | | | |
|  | Адрес места нахождения | Россия, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Лебедева д.1 | | | |
|  | Почтовый адрес | 692801, Россия, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Лебедева д.1 | | | |
|  | Контактный телефон | тел: 8(42335) 51305 | | | |
|  | Электронная почта | Адрес электронной почты: zvezda@mail.fes-zvezda.ru | | | |
| **Сведения о Заказчике** | | | | | |
|  | Совместная закупка | |  |  | | --- | --- | |  | Да | |  | Нет | | | | |
|  | Информация о Заказчиках | |  |  | | --- | --- | |  | Заказчик является Организатором закупки (сведения приведены в пп. 6-10 Извещения) | |  | Закупка проводится Организатором закупки в интересах одного Заказчика: [полное наименование Общества Группы], [адрес места нахождения], [почтовый адрес], [контактный телефон], [электронная почта]. | |  | Закупка проводится Организатором закупки в интересах нескольких Заказчиков. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчиков отражаются в разделе «Сведения о лотах» (таблица «Сведения о Заказчиках») настоящего Извещения | | | | |
| **Контактная информация** | | | | | |
|  | Контактное лицо (ФИО) | Ракицкая Лидия Сергеевна | | | |
|  | Электронная почта | e-mail: rakitskaya@mail.fes-zvezda.ru | | | |
|  | Телефон | тел. (42335) 5-11-40, добавочный 71-78 | | | |
|  | Факс | ---------- | | | |
|  | Дополнительная контактная информация | |  |  | | --- | --- | |  | Не применимо. | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  *Контактное лицо (ФИО), Электронная почта, Телефон, Факс* | | | | |
| **Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки** | | | | | |
|  | Порядок подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) | Порядок определен в разделе 3.11. «Подача, прием и вскрытие конвертов с заявками Участников закупки» Блока 3 настоящего документа с учетом норм, установленных разделом 11.3 Положения о закупке. | | | |
|  | Дата начала подачи заявок | |  |  | | --- | --- | |  | 22.08.2019 г. в отношении: | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Квалификационной части заявок |  | Технической части заявок |  | Коммерческой части заявок | | | |  | Заявки могут подаваться в любой момент с даты официального размещения Извещения и Документации о закупке, в рабочее время: [рабочее время Организатора закупки] (при проведении закупки не в электронной форме) | |  | Заявки могут подаваться в любой момент с даты официального размещения Извещения и Документации о закупке, в любое время (при проведении закупки в электронной форме) | | | | |
|  | Дата и время окончания подачи заявок | |  |  | | --- | --- | |  | 05.09.2019 г. «17 ч : 00 м» (время местное) в отношении: | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Квалификационной части заявок |  | Технической части заявок |  | Коммерческой части заявок | | | | | | |
|  | Место подачи и место рассмотрения заявок | |  | | --- | | *А. Место подачи заявок:* | | |  |  | | --- | --- | |  | 692801, Россия, Приморский край, г.Большой Камень, ул.Лебедева д.1.  *индекс, страна, область, город, улица, дом* | | | |  |  | | --- | --- | |  | Адрес электронной площадки в сети Интернет (п.4) | | | |  |  | | --- | --- | |  | Адрес электронной почты (п.5) | | | *Б. Место рассмотрения заявок:* 692801, Россия, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Лебедева д.1, каб №\_\_\_\_\_\_. | | | | |
|  | Дата и время рассмотрения заявок | |  |  | | --- | --- | |  | 07.10.2019 г. до «17 ч : 00 м» (время местное) в отношении: | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Квалификационной части заявок |  | Технической части заявок |  | Коммерческой части заявок | | | | | | |
|  | Место подведения итогов | |  | | --- | | Место подведения итогов: 692801, Россия, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Лебедева д.1. | | | | |
|  | Дата и время подведения итогов | |  | | --- | | 21.10.2019 г. до «17 ч : 00 м» (время местное) | | | | |
|  | Порядок подведения итогов закупки (этапов конкурентной закупки) | Порядок определен в разделе 3.18 Блока 3 настоящего документа с учетом норм, установленных разделом 11.6 Положения о закупке. | | | |
| **Место и дата проведения аукциона** | | | | | |
|  | Дата и время начала аукциона | |  |  | | --- | --- | |  | Не применимо; | |  | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. «00 ч : 00 м» (часовой пояс Организатора закупки) | | | | |
|  | Дата и время окончания аукциона | |  |  | | --- | --- | |  | Не применимо; | |  | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. «00 ч : 00 м» (часовой пояс Организатора закупки) | | | | |
|  | Место проведения аукциона | |  |  | | --- | --- | |  | Не применимо; | |  | Место проведения аукциона (для неэлектронной формы): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  *индекс, страна, область, город, улица, дом* | | | | |
| **Расширенные данные[[1]](#footnote-1)** | | | | | |
|  | Дата и время начала подачи 2-х частей заявок | |  |  | | --- | --- | |  | Не применимо. | |  | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. «00 ч : 00 м» (часовой пояс Организатора закупки) в отношении: | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Технической части заявок |  | Коммерческой части заявок | | | | | | |
|  | Дата и время окончания подачи 2-х частей заявок | |  |  | | --- | --- | |  | Не применимо. | |  | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. «00 ч : 00 м» (часовой пояс Организатора закупки) в отношении: | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Технической части заявок |  | Коммерческой части заявок | | | | | | |
|  | Дата и время рассмотрения 2-х частей заявок | |  |  | | --- | --- | |  | Не применимо. | |  | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. «00 ч : 00 м» (часовой пояс Организатора закупки) в отношении: | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Технической части заявок |  | Коммерческой части заявок | | | | | | |
|  | Дата и время начала подачи 3-х частей заявок | |  |  | | --- | --- | |  | Не применимо. | |  | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. «00 ч : 00 м» (часовой пояс Организатора закупки) в отношении Коммерческой части заявок | |  | | | | | |
|  | Дата и время окончания подачи 3-х частей заявок | |  |  | | --- | --- | |  | Не применимо. | |  | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. «00 ч : 00 м» (часовой пояс Организатора закупки) в отношении Коммерческой части заявок | |  | | | | | |
|  | Дата и время рассмотрения 3-х частей заявок | |  |  | | --- | --- | |  | Не применимо. | |  | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. «00 ч : 00 м» (часовой пояс Организатора закупки) в отношении Коммерческой части заявок | |  | | | | | |
| **Расширенные данные для второго этапа[[2]](#footnote-2)** | | | | | |
|  | Дата и время начала подачи заявок | |  |  | | --- | --- | |  | Не применимо. | |  | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. «00 ч : 00 м» (часовой пояс Организатора закупки) в отношении: | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Технической части заявок |  | Коммерческой части заявок | | | | | | |
|  | Дата и время окончания подачи заявок | |  |  | | --- | --- | |  | Не применимо. | |  | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. «00 ч : 00 м» (часовой пояс Организатора закупки) в отношении: | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Технической части заявок |  | Коммерческой части заявок | | | | | | |
|  | Дата и время рассмотрения заявок | |  |  | | --- | --- | |  | Не применимо. | |  | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. «00 ч : 00 м» (часовой пояс Организатора закупки) в отношении: | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Технической части заявок |  | Коммерческой части заявок | | | | | | |
|  | Дата и время начала подачи 2-х частей заявок | |  |  | | --- | --- | |  | Не применимо. | |  | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. «00 ч : 00 м» (часовой пояс Организатора закупки) в отношении Коммерческой части заявок | | | | |
|  | Дата и время окончания подачи 2-х частей заявок | |  |  | | --- | --- | |  | Не применимо. | |  | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. «00 ч : 00 м» (часовой пояс Организатора закупки) в отношении Коммерческой части заявок | | | | |
|  | Дата и время рассмотрения 2-х частей заявок | |  |  | | --- | --- | |  | Не применимо. | |  | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. «00 ч : 00 м» (часовой пояс Организатора закупки) в отношении Коммерческой части заявок | | | | |
| **Предоставление Документации о закупке/Извещения об осуществлении запроса котировок** | | | | | |
|  | Срок предоставления документации | |  |  | | --- | --- | |  | C даты размещения Извещения до даты окончания подачи заявок (для одноэтапной процедуры или по первому этапу процедуры). | |  | C даты начала подачи заявок до даты окончания подачи заявок по второму этапу процедуры (для многоэтапной процедуры закупки). | |  | В течение 2-х рабочих дней с даты получения запроса на предоставление документации. | |  | С «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. «00 ч : 00 м» \_по  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. «00 ч : 00 м»  (часовой пояс Организатора закупки). | | | | |
|  | Место предоставления документации | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Определены следующие места предоставления документации: | | | |  |  | http://[www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (ЕИС) | |  |  | <http://zakupki.rosneft.ru/>(Сайт Заказчика) | |  |  | http://[address] [Наименование иного сайта, на котором размещена информация] | |  |  | ТП «Фабрикант» www.fabrikant.ru | |  |  | http://[address] [Наименование иной электронной площадки] | |  |  | Адресная рассылка Поставщикам/Участникам закрытой процедуры закупки | |  |  | Предоставление по адресу 692801, Россия, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Лебедева д.1, каб №\_\_\_\_. *индекс, страна, область, город, улица, дом* | | | | |
|  | Порядок предоставления документации | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Установлен следующий порядок предоставления документации: | | | |  |  | Размещается в электронном виде в сети Интернет. Предоставление Поставщикам/ Участникам закупки печатной копии Документации не предусмотрено; | |  |  | Адресная рассылка Поставщикам/ Участникам закупки электронной копии; | |  |  | Адресная рассылка Поставщикам/ Участникам закупки печатной копии; | |  |  | Предоставление в печатной копии по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  *индекс, страна, область, город, улица, дом* | |  |  | Предоставление в соответствии с правилами и порядком работы ЭТП. | | | | |
|  | Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации о закупке | |  |  | | --- | --- | |  | Плата не предусмотрена | |  | Размер платы составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Порядок внесения платы:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | | | |
| **Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения и/или документации о закупке** | | | | | |
|  | Порядок направления запроса о разъяснении положений извещения и/или документации о закупке и предоставления разъяснений | Форма и порядок подачи разъяснений определены в разделе 3.11 Блока 3 настоящего документа.    Дата и время начала подачи запроса:  22.08.2019 г. «17 ч : 00 м» (часовой пояс Организатора закупки)  Дата и время окончания подачи запроса:  02.09.2019 г. «17 ч : 00 м» (часовой пояс Организатора закупки)  ***Не позднее, чем за 3 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, включая день направления запроса***  Дата и время начала предоставления разъяснений:  27.08.2019 г. «17 ч : 00 м» (часовой пояс Организатора закупки)  Дата и время окончания предоставления разъяснений:  05.09.2019 г. «17 ч : 00 м» (часовой пояс Организатора закупки)  ***В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса о разъяснениях или со дня принятия решения о необходимости разъяснений.*** | | | |
| **Конкурентная процедура закупки** является торгами (аукционом, конкурсом, запросом предложений, запросом котировок) в соответствии со статьями 447 – 449, но не является публичными торгами в соответствии со статьей 449.1, публичным конкурсом в соответствии со статьями 1057 – 1061 Гражданского кодекса РФ.  Решение о внесении изменений в Извещение и/или Документацию о закупке может быть принято Заказчиком (Организатором закупки) в любой момент до окончания срока подачи заявок. Заказчик (Организатор закупки) вправе при необходимости перенести даты окончания подачи заявок (частей заявок), их рассмотрения, а также проведения торгов и подведения итогов. Заказчик (Организатор закупки) вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. По истечении даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. | | | | | |
| **Конкурентная процедура закупки** не является торгами (конкурсом, аукционом, запросом предложений, запросом котировок), публичными торгами в соответствии со статьей 449.1 или публичным конкурсом в соответствии со статьями 1057 – 1061 Гражданского кодекса РФ и не накладывает на Организатора закупки (Заказчика) обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса РФ. Организатор закупки/ Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки без обязательств по компенсации убытков Поставщикам/Участникам закупки.  Решение о внесении изменений в Извещение и/или Документацию о закупке может быть принято Заказчиком (Организатором закупки) в любой момент до окончания срока подачи заявок. Заказчик (Организатор закупки) вправе при необходимости перенести даты окончания подачи заявок (частей заявок), даты рассмотрения и подведения итогов закупки, известив об этом Участников закупки, заявки которых не были отклонены.  Заказчик второго типа (Организатор закупки) вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) в любое время вплоть до подведения итогов закупки.  Заказчик первого типа (Организатор закупки) вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. По истечении даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке и до заключения договора Заказчик первого типа (Организатор закупки) вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. | | | | | |

**Сведения о лоте/лотах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование предмета Договора (лота) | Совместная закупка[[3]](#footnote-3) | Начальная максимальная цена Договора (цена лота) | Валюта | Классификация по ОКДП | Классификация по ОКВЭД | Ед. измерения | Количество (Объём) | Место поставки (субъект РФ) | Место поставки (адрес) | Дополнительные сведения |
| **1** | **2** | **3** | **4.1** | **4.2** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9.1** | **9.2** | **10** |
|  | Согласно Техническому заданию | нет | Согласно Техническому заданию | Согласно Техническому заданию | Согласно Техническому заданию | Согласно Техническому заданию | Согласно Техническому заданию | Согласно Техническому заданию | Согласно Техническому заданию | Согласно Техническому заданию |  |

**Сведения о Заказчиках**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Заказчика | Место нахождения/ Почтовый адрес | Адрес электронной почты/ Контактный тел. | № Лота | № Позиции лота | Количество (Объём) | Сведения о начальной (максимальной) цене |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Заказчик: Акционерное общество «Дальневосточный завод «Звезда» | Место нахождения;  692801, Россия, Приморский край, г.Большой Камень, ул.Лебедева д.1 | Контактное лицо по общим вопросам организации закупок: Отдел конкурсных процедур  тел: 8(42335) 40750  zvezda@mail.fes-zvezda.ru;  Контактное лицо по вопросам технического задания: Ракицкая Лидия Сергеевна, тел. (42335) 5-11-40, добавочный 71-78 | 1 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Согласно Техническому заданию | Согласно Техническому заданию |

**Сведения о НМЦ единицы каждого товара, работы, услуги, являющейся предметом закупки**

*[Форма заполняется только для закупок Заказчиков первого типа, осуществляемых в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 №925*]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование предмета Договора (лота) | Наименование единицы товара / работы / услуги | Начальная максимальная цена единицы товара/работы/услуги | Валюта |
| **1** | **2** | **3** | **4.1** | **4.2** |
|  | Согласно Техническому заданию | Согласно Техническому заданию | Согласно Техническому заданию | Согласно Техническому заданию |

Блок «Информационная карта»

**(блок 2 из 9)**

Информационная карта [ЭТАП №\_\_ ][[4]](#footnote-4)

Информационная карта[[5]](#footnote-5) содержит условия и требования по проведению конкретной конкурентной процедуры закупки, которые дополняют и уточняют общие требования, изложенные в Блоке 3 «Общие условия и требования по проведению конкурентной закупки»[[6]](#footnote-6) и Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг»

| **№** | **ССЫЛКА НА П. БЛОКА 3** | **УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| **Требования к составу Участников закупки** | | |
|  | 3.1 | Требования к составу Участников закупки:   |  |  | | --- | --- | |  | Участниками закупки являются любые лица, в том числе субъекты МСП (в соответствии с п.4а) ПП 1352); | |  | Участниками закупки являются любые лица, в том числе субъекты МСП, при этом к исполнению Договора должны быть привлечены субподрядчики (соисполнители) только из числа субъектов МСП (в соответствии с п.4в) ПП 1352); | |  | Участниками закупки являются любые лица, в том числе субъекты МСП, при этом к исполнению Договора могут быть привлечены субподрядчики (соисполнители) - любые лица; | |  | Участниками закупки являются: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | |
| **Требования к Участникам закупки и документам, предоставляемым Участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям** | | |
|  | 3.2.1 | Общие требования к Участникам закупки:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Требование | Подтверждение соответствия требованию | |  | 1. соответствие минимальным требованиям, предъявляемым к Поставщикам/Участникам закупки при аккредитации, указанным в Блоке 9 настоящего документа и по адресу в сети Интернет: [*http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/*](http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/) | Сведения о наличии действующей аккредитации (с указанием реквизитов подтверждающего документа) и декларация Участника закупки об отсутствии изменений в части соответствия установленным минимальным требованиям аккредитации по форме 1а/1б.  либо  Перечень документов, предоставляемый участником закупки для подтверждения его соответствия предъявляемым требованиям. Перечень указан в Блоке 9 настоящего документа и по адресу в сети Интернет: <http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/> | |  | 1. Непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. | |  | 1. Неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие и в ходе процедуры закупки не принято | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.  Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. | |  | 1. Отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие и в ходе процедуры закупки не принято | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.  Задолженность Участника закупки, содержащаяся в информационной базе «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов (более 1000 рублей) и/или не представляющих налоговую отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do) не должна превышать двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов.  Копия Бухгалтерского баланса за последний отчетный период, предоставленная в соответствии с требованиями п.3.2 Блока 9 настоящего документа.  Участник закупки вправе в дополнение к вышеуказанным документам представить Справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов или Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам по формам, установленным законодательством РФ (Оригинал или заверенная печатью организации (при наличии) и подписью руководителя Участника закупки копия. Дата выдачи справки не более 1 (одного) месяца от даты подачи документов | |  | 1. Отсутствие у Участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица –Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.  Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. | |  | 1. Отсутствие у Участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.  Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. | |  | 1. Отсутствие фактов привлечения Участника закупки – юридического лица в течение последних двух лет до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке и в течение срока проведения процедуры закупки до подведения ее итогов к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании решения о привлечении к административной ответственности, и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие и в ходе процедуры закупки не принято | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.  Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. | |  | 1. Отсутствие сведений в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», об Участнике закупки либо о любом из лиц коллективного Участника закупки | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.  Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. | |  | 1. Отсутствие у Участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.  Должны отсутствовать соответствующие законы и/или иные нормативно- правовые акты РФ, ограничивающие Участника в участии в закупках.  Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. | |  | 1. Приемлемый уровень устойчивости финансового состояния Участника закупки | Перечень документов, предоставляемый участниками закупки для подтверждения их соответствия предъявляемым требованиям, методика расчета уровня финансовой устойчивости указаны в Блоке 9 настоящего документа и по адресу в сети Интернет: http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/ | |  | 1. Отсутствие фактов неправомерного уклонения Участника закупки от заключения договора по результатам процедур закупок для Обществ Группы, относящихся к Заказчикам второго типа в течение последних двух лет до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке и в течение срока проведения процедуры закупки до подведения ее итогов | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. | |  | 1. Отсутствие в отношении Участника закупки фактов отклонения от участия в закупочных процедурах АО «ДЦСС» и/или Обществ Группы в соответствии с пп. «г», «д» п.11.6.1.14 Положения о закупке товаров, работ услуг в течение последнего года до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке и в течение срока проведения процедуры закупки до подведения ее итогов | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.  Должны отсутствовать соответствующие протоколы проведения закупочных процедур АО «ДЦСС» и обществ группы, содержащие факты отклонения Участника по соответствующим причинам.  Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках | |  | 1. Отсутствие фактов расторжения договора с Участником закупки по решению суда, вступившему в законную силу (применимо для Заказчиков второго типа), либо в случае одностороннего отказа Заказчика любого типа от исполнения договора в связи с существенным нарушением Участником закупки договора | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.  Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. | |  | 1. Иные требования, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, направленные на соблюдение принципов должной осмотрительности, противодействия коррупции и предотвращению мошенничества, проверку деловой репутации Участника закупки и его благонадежности | Перечень документов, предоставляемый участниками закупки для подтверждения их соответствия предъявляемым требованиям, указаны в Блоке 9 настоящего документа и по адресу в сети Интернет: http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/ | |  | наличие приемлемого уровня устойчивости финансового состояния (ФС) Участника закупки (перечень документов, предоставляемый участниками закупки для подтверждения их соответствия предъявляемым требованиям, методика расчета уровня финансовой устойчивости указаны в Блоке 9 настоящего документа и по адресу в сети Интернет: [*http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/*](http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/):   |  |  | | --- | --- | |  | Устойчивое ФC; | |  | Достаточно устойчивое ФC; | |  | Неустойчивое ФC; | |  | Крайне неустойчивое ФC.  Допускается при условии предоставления гарантии обеспечения выполнения договорных обязательств (поручительства) от учредителей / участников / акционеров. При этом учредители / участники / акционеры должны иметь действующую аккредитацию в соответствии с п.7.1.1.15 Положения о закупке и подтвержденное финансовое состояние на уровне не ниже \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | | |  | Иные требования:   1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | |
|  | 3.2.2 | Требования к квалификации Участников закупки:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 1. Участник закупки должен соответствовать типовым квалификационным требованиям, предъявляемые при квалификации по виду продукции [наименование вида продукции]: | | | | | | | |  | № п/п | Наименование требования | Содержание требования | Подтверждение соответствия требованию | Критерии оценки соответствия требованию | Методика расчета и применения показателя | |  | 1. |  |  |  |  |  | |  | 2. |  |  |  |  |  | |
| 3.2.3 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 1. Участник закупки должен соответствовать индивидуальным для данной закупочной процедуры квалификационным требованиям и предоставить подтверждающие документы:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование требования | Содержание требования | Подтверждение соответствия требованию | Критерии оценки соответствия требованию | Методика расчета и применения показателя | | 1. |  |  |  |  |  | | 2. |  |  |  |  |  | | |  | * 1. Участник закупки должен обладать следующими разрешениями (лицензиями, свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или применимым правом:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Требования | Подтверждающие документы | | | *1* | Монтажные, пусконаладочные работы и участие в комплексных испытаниях и вводе оборудования в эксплуатацию, инструктаж эксплуатационного персонала должны соответствовать описанию и требованиям предусмотренным Техническим заданием (блок 7 закупочной документации). | Лицензия МЧС РФ | | |  | * 1. Участник закупки должен обладать следующим опытом:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | № | Требования | Подтверждающие документы | | *1* | Наличие у Участника закупки опыта поставки насосного оборудования не менее 1 года | Референс-лист с приложением копий договоров (с печатями и подписями сторон) и документов подтверждающих поставку Продукции/выполнения работ/ оказания услуг. Рассматриваются документы по опыту поставки насосного оборудования за период с 2015 - 2019 годы с суммарной ценой не менее 100% НМЦ закупки).  -В случае, если участник является нерезидентом:  - Референс-лист с приложением копий договоров (с печатями и подписями сторон) и документов подтверждающих поставку Продукции/выполнения работ/ оказания услуг.  - Перевод на русский язык части договора позволяющей однозначно подтвердить поставку продукции / выполнение работ / оказание услуг (предмет договора, спецификацию на Продукцию / Работы / Услуги), иные необходимые сведения;  - Перевод на русский язык документов подтверждающих поставку продукции/выполнение работ/ оказание услуг. | | |  | * 1. Участник закупки должен обладать следующими материально-производственными ресурсами для исполнения обязательств по Договору:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование требования | Содержание требования | Подтверждение соответствия требованию | Критерии оценки соответствия требованию | Методика расчета и применения показателя | | 1. |  |  |  |  |  | | 2. |  |  |  |  |  | | |  | * 1. Участник закупки должен обладать следующими трудовыми ресурсами для исполнения обязательств по Договору:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование требования | Содержание требования | Подтверждение соответствия требованию | Критерии оценки соответствия требованию | Методика расчета и применения показателя | | 2. |  |  |  |  |  | | |  | * 1. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям в отношении системы менеджмента качества:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Требования | Подтверждающие документы | | | *1* | Соответствие Участника требованиям стандарта качества ISO 9000/ ISO 9001. | Участнику закупки, для подтверждения соответствия стандарту ISO 9000/ ISO 9001 в составе заявки необходимо представить копию сертификата / свидетельства соответствия системы менеджмента качества, заверенную уполномоченным лицом. | | |  | * 1. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям в отношении действующей системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование требования | Содержание требования | Подтверждение соответствия требованию | Критерии оценки соответствия требованию | Методика расчета и применения показателя | | 1. |  |  |  |  |  | | 2. |  |  |  |  |  | | |  | * 1. Участник закупки должен соответствовать иным требованиям:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | № | Требования | Подтверждающие документы | | *1* | Участником закупки может быть:  1. Производитель;  2.Представитель производителя  (завода изготовителя);  3. Дилер; | Участнику закупки, являющемуся производителем, в составе заявки необходимо представить:  - Документы, подтверждающие наличие производственных мощностей (Право собственности / договор аренды участка земли / помещений, иные необходимые документы);  - Представить документы подтверждающие производство оборудования (Сертификаты ТР/ТС, сертификаты продукции собственного производства, сертификаты о происхождении товара / продукции, патенты)\*;  - Каталог производимого оборудования по предмету закупки.  2. Участнику закупки, являющемуся представителем производителя, в составе заявки необходимо представить:  - Документы подтверждающие полномочия представителя по предмету закупки (письма производителя, сертификаты, соглашение и иные документы наделяющие представителя представлять интересы производителя по поставке оборудования / гарантийным обязательствам, сопутствующим работам/услугам связанным с поставкой оборудования по предмету закупки);  - Письмо производителя, с печатью и подписью уполномоченного лица, подтверждающее выдачу сертификатов/ соглашений наделяющих полномочиями Представителя;  - Документы, подтверждающие наличие производственных мощностей у Производителя (Право собственности / договор аренды участка земли / помещений, иные необходимые документы);  - Представить документы подтверждающие производство оборудования производителем (Сертификаты ТР/ТС, сертификаты продукции собственного производства, сертификаты о происхождении товара / продукции, патенты)\*;  - Каталог оборудования производителя по предмету закупки.  3. Участнику закупки, являющемуся дилером производителя / представителя производителя, в составе заявки необходимо представить:  - Документы подтверждающие полномочия дилера и представителя производителя по предмету закупки (письма производителя и/или представителя производителя, дилерские соглашения, сертификаты, иные документы наделяющие дилера и/или представителя производителя представлять интересы производителя по поставке оборудования / гарантийным обязательствам / сопутствующим работам/ услугам связанным с поставкой товара по предмету закупки);  - Письмо производителя, с печатью и подписью уполномоченного лица, подтверждающее выдачу сертификатов/соглашений и иных документов наделяющих полномочиями Представителя / Дилера;  - Документы, подтверждающие наличие производственных мощностей у производителя (Право собственности / договор аренды участка земли / помещений, иные необходимые документы);  - Представить документы подтверждающие производство оборудования производителем (Сертификаты ТР/ТС, сертификаты продукции собственного производства, сертификаты о происхождении товара / продукции, патенты)\*;  - Каталог оборудования производителя по предмету закупки.  -Участнику закупки, для подтверждения опыта, в составе заявки необходимо предоставить: | | 2 | Срок гарантии 36 месяцев.  Гарантийное обслуживание:  Поставщик гарантирует качество товара в течение срока установленного производителем продукции (товара) и указанного в техническом паспорте или техническом описании.  Гарантийное обслуживание поставляемого товара должно осуществляться без затрат со стороны Заказчика и включать в себя вывоз, ремонт и замену и доставку Заказчику товара, вышедшего из строя в течение установленного гарантийного срока.  Срок службы оборудования не менее 20 лет. | Гарантийный талон или декларация или гарантийное письмо за подписью и печатью руководителя организации, подтверждающие срок гарантии 36 месяцев и срок службы не менее 20 лет. | | 3 | Наличие у Участника закупки сервисной поддержки поставляемой Продукции на территории РФ | Участнику закупки, для подтверждения наличия сервисной поддержки поставляемой Продукции на территории РФ, в составе заявки необходимо предоставить:  - Документы, подтверждающие наличие сервисных мощностей - право собственности / договор аренды участка земли / зданий / помещений / транспортных средств / оборудования и иные необходимые документы;  - Сертификаты, дипломы, грамоты и/или иные документы на сервисную службу и/или сервисных специалистов, прошедших обучение у производителя Продукции;  -Участнику закупки, в случае заключения договора на сервисную поддержку поставляемой Продукции с третьим лицом, в составе заявки необходимо предоставить:  - Копию договора с юридическим лицом, представляющим интересы Поставщика Продукции, уполномоченным осуществлять сервисное / гарантийное обслуживание Продукции, исполнять гарантийные обязательства;  - Документы, подтверждающие наличие сервисных мощностей - право собственности / договор аренды участка земли / зданий / помещений / транспортных средств / оборудования и иные необходимые документы;  - Сертификаты, дипломы, грамоты и/или иные документы, подтверждающие полномочия / опыт / возможность юридического лица осуществлять сервисное / гарантийное обслуживание Продукции, исполнять гарантийные обязательства. | | 4 | Участник закупки, подтверждает согласие на проведение аудита/технического аудита покупателем / заказчиком. | Участнику закупки, в составе заявки необходимо представить:  - Письмо-согласие на фирменном бланке участника, подписанное руководителем или лицом уполномоченным участником закупки, о гарантии предоставления всех необходимых документов для проверки достоверности сведений, представленных участником в рамках настоящей закупочной процедуры, а так же согласия на очный аудит представленных сведений и документов, с готовностью в течение одних суток предоставить представителю заказчика доступ к аудиту не позже одних суток после уведомления о планируемом аудите.  - Письмо-согласие на фирменном бланке участника, подписанное руководителем или лицом уполномоченным участником закупки, о согласии в течение одних суток предоставить представителю заказчика доступ к техническому аудиту не позже одних суток после уведомления о планируемом техническом аудите. | | |
|  | 3.2.4 | Требования к квалификации коллективных Участников закупки:   |  |  | | --- | --- | | 1. Требования к квалификации каждого Участника | | |  | * 1. Каждое лицо, входящее в состав коллективного Участника закупки, должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к Участникам закупки в п.2 Информационной карты; | | 1. Требования к квалификации коллективного Участника:   Коллективный участник должен в целом соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к квалификации Участникам закупки в п.3 Информационной карты, при этом: | | |  | * 1. Коллективный Участник закупки при подготовке заявки вправе суммировать следующие количественные показатели деятельности членов коллективного Участника закупки, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к Участникам закупки в п.3 Информационной карты:   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | |  | * 1. Количественные показатели деятельности членов коллективного Участника закупки, которые должны быть не менее, чем у одного из членов коллективного Участника закупки для подтверждения соответствия квалификационным требованиям, установленным к Участникам закупки в п.3 Информационной карты:   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № | Требования | Ссылки на подпункты п.3 Информационной карты | | 1 | *[требование]* |  | | 2 | *…* | *…* | | | Иные требования:   1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | |
|  | 3.2.4 | Требования к субподрядчикам (соисполнителям):   |  |  | | --- | --- | |  | Не применимо; | |  | Субподрядчики (соисполнители) должны соответствовать следующим требованиям:   |  |  | | --- | --- | |  | 1. Каждый субподрядчик (соисполнитель) должен соответствовать общим требованиям, предъявляемым к Участникам закупки в п.2 Информационной карты | |  | 1. Наличие у субподрядчика (соисполнителя) специальной правоспособности, указанной в пп.2.1 п.3 Информационной карты, в отношении товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки и предполагающихся к поставке, выполнению, оказанию субподрядчиком (соисполнителем) в соответствии с подписанным между Участником закупки и субподрядчиком (соисполнителем) соглашением по разделению обязанностей; | |  | 1. Соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) следующим требованиям к квалификации, предъявляемым к Участникам закупки в п.3 Информационной карты, в отношении возможности поставки, выполнения работ, оказания услуг субподрядчиком (соисполнителем) в соответствии с подписанным между Участником закупки и субподрядчиком (соисполнителем) соглашением по разделению обязанностей и распределению номенклатуры, объемов и сроков поставки, выполнения работ, оказания услуг:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | № | Требования | Ссылки на подпункты  п.3 Информационной карты | | 1 | *[требование]* | *…* | | 2 | *…* |  | | |  | Иные требования:  При привлечении Участником третьей стороны для производства оборудования и выполнения сопутствующих работ / оказания услуг по предмету закупки (в т.ч. выполнения сборки, монтажных, пуско-наладочных работ, приёмо-сдаточных испытаний), Участник закупочной процедуры обязан предоставить информацию о данных организациях.  Участнику закупки, в составе заявки необходимо представить:  - Перечень организаций / субпоставщиков, прямо или косвенно участвующих в производстве / поставке оборудования / выполнении сопутствующих работ / оказании услуг (Документы предоставляются по Форме 11а Блока 4 закупочной документации), копии договоров с печатями и подписями сторон.  - Копии необходимых лицензий, сертификатов, патентов, допусков и разрешений субпоставщиков/соисполнителей, подтверждающих возможность / опыт производства оборудования / поставки оборудования / выполнении сопутствующих работ / оказании услуг. | | |
| **Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования с учетом потребности заказчика** | | |
|  | 3.3.1 | Требования к продукции:   |  |  | | --- | --- | |  | 1. Предусмотрены в п.2.2. Технического задания (Блок 7 настоящего документа) и проекте Договора (Блок 6 настоящего документа): | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | № | Требования | Подтверждающие документы | | *1* | Поставка товара согласно опросному листу №1 и №2 (Приложение к Техническому заданию к Договору), и приложение № 3 Таблица производителей основного оборудования. | - Сертификаты (Декларация) о соответствии требованиям ТР ТС 010, ТР ТС 004,ТР ТС 032;  - Сертификат безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61508-1 SIL2;  - Сертификат пожарной безопасности (Сертификат соответствия регламенту о требованиях ПБ).  - Гидравлический расчет выбранного оборудования | | |  | 1. Продукция должна соответствовать следующим дополнительным требованиям: | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Требования | Подтверждающие документы | Обоснование необходимости использования иных требований[[7]](#footnote-7) | | *1* |  |  |  | | |
| **Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги** | | |
|  | 3.4.1 | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Требования к месту, условиям и срокам (периодам) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:   |  |  | | --- | --- | |  | 1. Предусмотрены в п. 2.1 Технического задания (Блок 7 настоящего документа) и проекте Договора (Блок 6 настоящего документа), форме ТП; | |  | 1. Дополнительные требования предусмотрены в:   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | |
| **Иные требования к условиям поставки товара, выполнения работы, оказания услуг** | | |
|  | 3.5.1 | Форма, сроки и порядок оплаты:  Форма и порядок оплаты предусмотрены условиям проекта договора (Блок 6 настоящего документа): согласно раздела 4 «Условия платежа и порядок расчетов» проекта Договора:  Стороны применяют следующий порядок оплаты по Договору:  ***В случае, если Подрядчик не является субъектом малого и среднего предпринимательства:***  Авансовый платеж в размере 30 % (тридцать процентов) от общей стоимости поставляемой партии Товара, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), в том числе НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), производится Заказчиком банковским переводом в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты приемки Заказчиком оригинала Банковской гарантии возврата аванса, оформленной в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 15 настоящего Договора, при наличии согласованного с Заказчиком плана использования Авансового платежа по форме Приложения № 14 и счета Исполнителя, согласованного с Заказчиком по содержанию.  Несвоевременное представление Исполнителем Банковской гарантии возврата аванса в соответствии с условиями Приложения № 15 к настоящему Договору, плана использования Авансового платежа и счета на оплату Авансового платежа влечет увеличение срока оплаты Заказчиком Авансового платежа соразмерно периоду просрочки Исполнителя.  При этом Стороны согласовали условие, что, если Исполнитель не предоставил документы для выплаты Авансового платежа, указанные в настоящем пункте Договора, в течение 10 рабочих дней, выплата Заказчиком Авансового платежа не производится и все обязательства Исполнителя и Заказчика по Договору осуществляются Исполнителем и Заказчиком без использования Авансового платежа. При этом Стороны определили, что ответственность за возможную задержку в поставке Товара, выполнении иных обязательств Исполнителя по Договору в связи с указанным условием лежит на Исполнителе.  В случае оплаты Авансового платежа, платеж 50% (пятьдесят процентов) от общей стоимости Товара, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), в том числе НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), производится Заказчиком прямым банковским переводом в течение 60 (шестьдесят) календарных дней, но не ранее, чем через 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Акта приемки Товара (по форме согласно Приложению № 7), на основании товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД) при наличии выставленным Исполнителем счета на оплату, согласованного по содержанию с Исполнителем, и счета-фактуры на Товар (при необходимости). При условии поставки Товара партиями, согласно п. 5.1 настоящего Договора, платёж 50% производится Заказчиком за каждую поставленную по Договору единицу Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 3).  В случае невыплаты Заказчиком Авансового платежа, предусмотренном пунктом 4.1.1. настоящего Договора, платеж в размере 80% (восемьдесят процентов) от общей стоимости Товара, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), в том числе НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.) производится Заказчиком прямым банковским переводом в течение 60 (шестьдесят) календарных дней, но не ранее, чем через 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Акта приемки Товара (по форме согласно Приложению № 7), на основании товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД) при наличии выставленных Исполнителем счета на оплату, согласованного по содержанию с Заказчиком, и счета-фактуры на Товар (при необходимости). При условии поставки Товара партиями, согласно п. 5.1 настоящего Договора, платёж 80% производится Заказчиком за каждую поставленную по Договору единицу Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 3).  Платеж 20% (двадцать процентов) от общей стоимости Товара, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), в том числе НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), производится Заказчиком прямым банковским переводом в течение 60 (шестьдесят) календарных дней, но не ранее, чем через 30 (тридцать) календарных дней по факту завершения всех Работ с момента подписания обеими Сторонами Актов о выполнении монтажных работ (Приложение №8), о проведение пусконаладочных работ (Приложение №10), о вводе оборудования в эксплуатацию (Приложение № 9) при наличии выставленных Исполнителем счета на оплату, согласованного по содержанию с Заказчиком, и счета-фактуры, а также при условии приемки Заказчиком оригинала Банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств по форме (Приложения № 16), оформленной в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 11 проекте Договора.  При этом Стороны согласовали условие, что, если Поставщик не предоставил Банковскую гарантию исполнения гарантийных обязательств, оформленную в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 11 настоящего Договора, оплата Покупателем 5% (пять процентов) от общей стоимости Товара, согласно Спецификации (Приложение № 3), что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС 20%, производится в течение 60 (шестьдесят) календарных дней, но не ранее 30 (тридцати) календарных дней по истечению гарантийного срока на Товар, установленного пунктом 7.2. проекта Договора, при наличии подписанных обеими Сторонами Товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД), Акта о выполнении Услуг/Работ, выставленных Поставщиком счета на оплату, согласованного по содержанию с Покупателем, и счета-фактуры (при необходимости).  При условии поставки Товара партиями, согласно п. 5.1 настоящего Договора, платёж 20% производится Заказчиком за каждую поставленную по Договору единицу Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 3).  Платёж 100 % (сто процентов) от стоимости Работ, что составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), в том числе НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), производится Заказчиком прямым банковским переводом в течение в течение 60 (шестьдесят) календарных дней, но не ранее, чем через 30 (тридцать) календарных дней по факту завершения всех Работ с момента подписания обеими Сторонами Актов о выполнении монтажных работ (Приложение №8), о проведение пусконаладочных работ (Приложение №10), о вводе оборудования в эксплуатацию (Приложение № 9) при наличии выставленных Исполнителем счета на оплату, согласованного по содержанию с Заказчиком, и счета-фактуры на выполненные Работы (при необходимости), а также при условии приемки Заказчиком оригинала Банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств по форме (Приложение № 16), оформленной в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 11 проекте Договора.  ***В случае, если Подрядчик является субъектом малого и среднего предпринимательства:***  Авансовый платеж в размере 30 % (тридцать процентов) от общей стоимости поставляемой партии Товара, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), в том числе НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), производится Заказчиком банковским переводом в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты приемки Заказчиком оригинала Банковской гарантии возврата аванса, оформленной в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 15 настоящего Договора, при наличии согласованного с Заказчиком плана использования Авансового платежа по форме Приложения № 14 и счета Исполнителя, согласованного с Заказчиком по содержанию.  Несвоевременное представление Исполнителем Банковской гарантии возврата аванса в соответствии с условиями Приложения № 15 к настоящему Договору, плана использования Авансового платежа и счета на оплату Авансового платежа влечет увеличение срока оплаты Заказчиком Авансового платежа соразмерно периоду просрочки Исполнителя.  При этом Стороны согласовали условие, что, если Исполнитель не предоставил документы для выплаты Авансового платежа, указанные в настоящем пункте Договора, в течение 10 рабочих дней, выплата Заказчиком Авансового платежа не производится и все обязательства Исполнителя и Заказчика по Договору осуществляются Исполнителем и Заказчиком без использования Авансового платежа. При этом Стороны определили, что ответственность за возможную задержку в поставке Товара, выполнении иных обязательств Исполнителя по Договору в связи с указанным условием лежит на Исполнителе.  В случае оплаты Авансового платежа, платеж 50% (пятьдесят процентов) от общей стоимости Товара, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), в том числе НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), производится Заказчиком прямым банковским переводом в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта приемки Товара (по форме согласно Приложению № 7), на основании товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД) при наличии выставленным Исполнителем счета на оплату, согласованного по содержанию с Исполнителем, и счета-фактуры на Товар (при необходимости). При условии поставки Товара партиями, согласно п. 5.1 настоящего Договора, платёж 50% производится Заказчиком за каждую поставленную по Договору единицу Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 3).  В случае невыплаты Заказчиком Авансового платежа, предусмотренном пунктом 4.1.6. проекта Договора, платеж в размере 80% (восемьдесят процентов) от общей стоимости Товара, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), в том числе НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.) производится Заказчиком прямым банковским переводом в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта приемки Товара (по форме согласно Приложению № 7), на основании товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД) при наличии выставленных Исполнителем счета на оплату, согласованного по содержанию с Заказчиком, и счета-фактуры на Товар (при необходимости). При условии поставки Товара партиями, согласно п. 5.1 настоящего Договора, платёж 80% производится Заказчиком за каждую поставленную по Договору единицу Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 3).  Платеж 20% (двадцать процентов) от общей стоимости Товара, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), в том числе НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), производится Заказчиком прямым банковским переводом в течение 30 (тридцати) календарных дней по факту завершения всех Работ с момента подписания обеими Сторонами Актов о выполнении монтажных работ (Приложение №8), о проведение пусконаладочных работ (Приложение №10), о вводе оборудования в эксплуатацию (Приложение № 9) при наличии выставленных Исполнителем счета на оплату, согласованного по содержанию с Заказчиком, и счета-фактуры, а также при условии приемки Заказчиком оригинала Банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств по форме (Приложение № 16), оформленной в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 11 проекте Договора.  При этом Стороны согласовали условие, что, если Поставщик не предоставил Банковскую гарантию исполнения гарантийных обязательств, оформленную в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 16 настоящего Договора, оплата Покупателем 5% (пять процентов) от общей стоимости Товара, согласно Спецификации (Приложение № 3), что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС 20%, производится в течение 30 (тридцати) календарных дней по истечению гарантийного срока на Товар, установленного пунктом 7.2. настоящего Договора, при наличии подписанных обеими Сторонами Товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД), Акта о выполнении Услуг/Работ, выставленных Поставщиком счета на оплату, согласованного по содержанию с Покупателем, и счета-фактуры (при необходимости).  При условии поставки Товара партиями, согласно п. 5.1 настоящего Договора, платёж 20% производится Заказчиком за каждую поставленную по Договору единицу Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 3).  Платёж 100 % (сто процентов) от стоимости Работ, что составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), в том числе НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), производится Заказчиком прямым банковским переводом в течение в течение 30 (тридцати) календарных дней по факту завершения всех Работ с момента подписания обеими Сторонами Актов о выполнении монтажных работ (Приложение №8), о проведение пусконаладочных работ (Приложение №10), о вводе оборудования в эксплуатацию (Приложение № 9) при наличии выставленных Исполнителем счета на оплату, согласованного по содержанию с Заказчиком, и счета-фактуры на выполненные Работы (при необходимости), а также при условии приемки Заказчиком оригинала Банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств по форме (Приложение № 16), оформленной в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 11 проекте Договора.  Сроки оплаты:  ***Для заказчиков 1-го типа, не подпадающих под регулирование ПП 1352,и заказчиков 2-го типа при проведении закупок любым способом:***   |  |  | | --- | --- | |  | Оплата по факту, не ранее, чем через 60 календарных дней после исполнения обязательств по поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и получения покупателем первичных (отгрузочных) документов, не более 90 календарных дней; | |  | Оплата по факту, не ранее, чем через 45 календарных дней после исполнения обязательств по поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и получения покупателем первичных (отгрузочных) документов, не более 60 календарных дней; | |  | Оплата по факту, не ранее, чем через 15 календарных дней после исполнения обязательств по поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и получения покупателем первичных (отгрузочных) документов, не более 30 календарных дней; | |  | Иные сроки оплаты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |  |  |  | | --- | --- | |  | ***Для заказчиков 1-го типа, подпадающих под регулирование ПП 1352 при проведении закупок способами запрос цен, запрос котировок, аукцион****:* | |  | Оплата по факту, не более, чем через 30 календарных дней после исполнения обязательств по поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и получения покупателем первичных (отгрузочных) документов. | |  | ***Для заказчиков 1-го типа, подпадающих под регулирование ПП 1352 при проведении закупок способами конкурс, запрос предложений, запрос оферт*** *(при наличии возможности подавать заявки с более длительными условиями оплаты):*  **Для участников, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства:**  Предпочтительным условием является оплата по факту не ранее, чем через \_\_\_\_ календарных дней после исполнения обязательств по поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и получения покупателем первичных (отгрузочных) документов, но не более \_\_\_\_календарных дней.  Допускается подача предложений с более длительными сроками оплаты (кроме авансирования), но не ранее, чем через \_\_\_\_календарных дней, которые будут учтены при расчете приведенной стоимости (формула указана в п.21 Информационной карты). | |  | **Для участников, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства:**  Оплата по факту, но не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и получения покупателем первичных (отгрузочных) документов.  Оценка всех предложений участников (вне зависимости от принадлежности к субъектам МСП) будет проводиться по приведенной стоимости (формула, указана в п.21 Информационной карты). |  |  |  | | --- | --- | |  | ***Для заказчиков 1-го типа, подпадающих под регулирование ПП 1352 при проведении закупок способами Запрос предложений , запрос оферт, конкурс*** *(при наличии возможности подавать заявки с более короткими условиями оплаты):* | |  | **Для участников, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства:**  Предпочтительным условием является оплата по факту не ранее, чем через \_\_\_\_календарных дней после исполнения обязательств по поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и получения покупателем первичных (отгрузочных) документов, но не более \_\_\_\_календарных дней.  Допускается подача предложений с более короткими сроками оплаты (кроме авансирования), не ранее, чем через \_\_\_\_календарных дней, но не более \_\_\_ календарных дней, которые будут учтены при расчете приведенной стоимости (формула указана в п.21 Информационной карты).  **Для участников, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства:**  Оплата по факту, но не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и получения покупателем первичных (отгрузочных) документов.  Оценка всех предложений участников (вне зависимости от принадлежности к субъектам МСП) будет проводиться по приведенной стоимости (формула, указана в п.21 Информационной карты). |  |  |  | | --- | --- | |  | ***Для заказчиков 1-го типа, подпадающих под регулирование ПП 1352 при проведении закупок способами конкурс, запрос предложений, запрос оферт*** *(без возможности подавать заявки с иными условиями оплаты):* | |  | **Для участников, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства:** согласно раздела 4 «Условия платежа и порядок расчетов» проекта Договора.  **Для участников, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства:** согласно раздела 4 «Условия платежа и порядок расчетов» проекта Договора. |   *Б) Предоставление аванса:*   |  |  | | --- | --- | |  | Предоставление аванса не предусмотрено; | |  | Предоставление аванса возможно:  Размер аванса ***раздела 4 «Условия платежа и порядок расчетов» проекта Договора.***;  Условия предоставления аванса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | |
|  | 3.5.2 | Требования к применению опциона:   |  |  | | --- | --- | |  | Опцион не предусмотрен; | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | |
|  | 3.5.3 | Требования к условиям договора:   |  |  | | --- | --- | |  | Форма и все условия договора, приложенного к настоящей документации, являются неизменными (обязательными); | |  | Допускается подача встречных предложений в отношении следующих условий договора:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] | | | | [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] | | | | [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] | | | |  | Не допускается изменение следующих условий договора: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] | | |  | Формат подачи встречных предложений: | | |  |  | Проект встречного договора | |  |  | [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] | | |
|  | 3.5.4 | Применение факторинговой схемы при исполнении Договора, заключенного с Победителем:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Предусмотрено при следующих условиях: | | |  |  | 1. при условии получения письменного согласия Покупателя/Заказчика; | |  | 1. иные условия:   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | |
|  | 3.5.5. | Возможность заключения Договоров на единый объем продукции одновременно с несколькими лицами:   |  |  | | --- | --- | |  | Не предусмотрена; | |  | Предусмотрена. | |
| **Возможность подачи альтернативных предложений в составе заявки** | | |
|  | 3.6 | Возможность подачи альтернативных предложений:   |  |  | | --- | --- | |  | Не предусмотрена; | |  | Предусмотрена подача альтернативных предложений в отношении следующих аспектов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | |  | Максимально допустимое количество альтернативных предложений, подаваемых одним Участником закупки: \_\_\_. |   Особые требования к подготовке и порядку оформления альтернативных предложений:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Не предусмотрены и/или не применимо; | | |  | Предусмотрены: | | |  | | Отсутствует необходимость в предоставлении документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям в составе альтернативного предложения; | | |  | | Иные требования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | |
| **Требования к обеспечению заявки и подтверждающим его документам** | | |
|  | 3.7.1 | Требования к обеспечению заявки:   |  |  | | --- | --- | |  | Не предусмотрены; | |  | Предусмотрены. Обеспечение заявки должно соответствовать следующим требованиям: |   *А. Требования к размеру обеспечения заявки:*   |  | | --- | | **Размер обеспечения заявки:** 1,5 % от начальной (максимальной) цены договора (цены лота) – **1 146 761,25** руб. |   *Б. Требования к форме обеспечения заявки Участника закупки*:   |  |  | | --- | --- | |  | 1. Безотзывная банковская гарантия; | |  | 1. Денежное обеспечение. Реквизиты счета для перечисления денежного обеспечения заявки: счет Оператора ЭТП осуществляется в соответствии | |  | с п. 3.3 Регламента ЭТП МТС «Фабрикант» работы с Секцией «Обеспечения участия в торгах» | |  | 1. Гарантия материнской компании (с учетом следующих особенностей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; | |  | 1. Гарантия третьего лица (с учетом следующих особенностей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_); | |  | 1. Иной способ, не противоречащий законодательству Российской Федерации: |   *В. Особые требования к обеспечению заявок*   |  |  | | --- | --- | |  | 1. Особый порядок предоставления обеспечения заявки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; | |  | 1. Особый порядок возврата обеспечения заявки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; | |  | 1. Особые условия удержания обеспечения заявки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; | |  | Иные особые условия обеспечения заявок:   1. Не установлены. | |
|  | 3.7.2 | Требования к банку, выдавшему банковскую гарантию:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Не применимо (если обеспечение заявки не установлено) или дополнительные требования к банку-гаранту не установлены; | | | |  | Предусмотрены: | | | |  | 1. Соответствие требованиям, установленным в пп. «а», «б» п.3.7.2 Блока 3 настоящего документа; | | |  | 1. Наличие собственных средств (капитала) банка не менее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; | | |  | 1. Наличие рейтинга [наименование специализированной организации] на уровне не ниже \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; | | |  | Иные требования:   1. ---. | | |
|  | 3.7.3 | Требования к иному Гаранту:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Не применимо (если обеспечение заявки не установлено); | | | |  | Предусмотрены: | | | |  | 1. Соответствие минимальным требованиям для прохождения аккредитации, установленным в Блоке 9. | | |  | 1. Уровень устойчивости финансового состояния не ниже \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; | | |  | Иные требования: (4) Не установлены.   1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | |
|  | 3.7.4 | Сроки и порядок возврата обеспечения   |  |  | | --- | --- | |  | в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня принятия решения об отмене закупки – всем Участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке; | |  | в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня поступления Организатору закупки уведомления об отзыве Участником закупки заявки на участие в закупке – Участнику закупки, отозвавшему заявку в соответствии с условиями Извещения, документации о закупке; | |  | в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня получения опоздавшей заявки – Участнику закупки, заявка которого опоздала; | |  | в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня получения опоздавшей заявки – Участнику закупки, заявка которого опоздала; | |  | в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте и на ЭТП итогового протокола по подведению итогов закупки (для закрытых закупок в неэлектронном виде – со дня направления копии соответствующего протокола Участникам закупки) – всем Участникам закупки, которым обеспечение не было возвращено на предыдущих стадиях, кроме победителя закупки или единственного допущенного Участника закупки; | |  | в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня заключения договора с победителем закупки по результатам состоявшейся закупки – победителю закупки; | |  | в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня заключения договора с единственным Участником закупки, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с ним договора – такому единственному Участнику закупки; | |  | в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня признания закупки несостоявшейся и принятия решения о не заключении договора по ее результатам – Участнику закупки, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях. | |  | Иные условия и сроки: в соответствие с Разделом 3.4. Регламента работы с сервисом «Обеспечение участия в торгах» (открытие и ведение счетов оператором торгового портала Fabrikant.ru для проведения операций по обеспечению участия в торговых процедурах) от 01.07.2013 № 146 – ОД. | |
| **Требования к содержанию, форме, оформлению и составу квалификационной части заявки** | | |
|  | 3.8 | 1. Предоставление сведений и документов, установленных в п.п.1-5 Информационной карты, а также соблюдение иных требований, предусмотренных в п.3.8 Блока 3 настоящего документа; 2. Дополнительные требования:  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Не предусмотрены; | | |  | Предусмотрены. Участник закупки должен предоставить в составе квалификационной части заявки следующие документы: | | |  | 1. Документы, подтверждающие факт предоставления обеспечения заявки на участие в закупке (если такое требование предусмотрено в п.14 Информационной карты); | |  | 1. Соглашение между членами коллективного Участника закупки, соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ и требованиям п.10.4.2.7 Положения о закупке, с распределением номенклатуры, объемов и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг **без указания распределения стоимости**; | |  | 1. Соглашение о разделении обязанностей между Участником закупки и субподрядчиками **без указания распределения стоимости**; | |  | 1. Распределение номенклатуры, объемов поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) между Участником закупки и субподрядчиком (соисполнителем) без указания распределения стоимости; | |  | Иные документы:  Согласно п 2.5, п.2.6 Блока 7 Закупочной документации. | |
| **Требования к содержанию, форме, оформлению и составу технической части заявки, включая требования к описанию Участником закупки продукции, являющейся предметом закупки** | | |
|  | 3.9 | 1. Предоставление сведений и документов, установленных в п.п. 6, 13 Информационной карты, а также соблюдение иных требований, предусмотренных в п. 3.9 Блока 3 настоящего документа; 2. Дополнительные требования:  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Не предусмотрены; | | |  | Предусмотрены. Участник закупки должен предоставить в составе технической части заявки следующие документы: | | |  | 1. График поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | |  | 1. Соглашение между членами коллективного Участника закупки, соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ и требованиям п.10.4.2.7 Положения о закупке, с распределением номенклатуры, объемов и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг **без указания распределения стоимости**; | |  | 1. Распределение номенклатуры, объемов и сроков поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) между Участником закупки и субподрядчиком (соисполнителем) **без указания распределения стоимости**; | |  | Иные документы:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № | Требования | Подтверждающие документы | |  | Монтажные, пусконаладочные работы и участие в комплексных испытаниях и вводе оборудования в эксплуатацию, инструктаж эксплуатационного персонала должны соответствовать описанию и требованиям предусмотренным Техническим заданием (блок 7 закупочной документации). | Лицензия МЧС РФ  - Участнику закупки, необходимо представить техническую часть заявки с описанием сопутствующих работ/ услуг по содержанию, форме, оформлению и составу соответствующим Блок 3 «Общие условия и требования по проведению конкурентной закупки».  - Гарантийные письма о предоставлении следующих документов:  - Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность;  - Акт освидетельствования скрытых работ на огрунтовку трубопроводов НУ;  - Акт освидетельствования скрытых работ на изоляцию трубопроводов НУ;  - Акт проведения полного технического освидетельствования – на каждую единицу оборудования;  - Протокол Инструктажа обучения персонала по эксплуатации – на каждую единицу оборудования;  - Акты испытаний каждой единицы оборудования. | | |
| **Требования к содержанию, форме, оформлению и составу коммерческой части заявки** | | |
|  | 3.10 | 1. Предоставление сведений и документов, установленных в п.п. 10, 13 Информационной карты, а также соблюдение иных требований, предусмотренных в п.3.10 Блока 3 настоящего документа. 2. Предлагаемая цена договора (лота) должна включать:  |  |  | | --- | --- | |  | * 1. расходы на перевозку; | |  | * 1. расходы на страхование; | |  | * 1. расходы на уплату таможенных пошлин; | |  | * 1. расходы на уплату налогов; | |  | * 1. Цена Договора включает в себя все затраты по выполнению поставки, монтажных, пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию модульных насосных станций пожаротушения по объектам Строительство склада для хранения ТМЦ (211.1), Реконструкция здания блока складов (228), в том числе заработную плату специалистов и рабочих, стоимость транспортных, командировочных расходов, а также расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, затраты на использование программного обеспечения, и иные расходы и обязательные платежи Исполнителя, связанные с Работами по Договору. |  1. Дополнительные требования:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Не предусмотрены; | | | | | |  | Предусмотрены. Участник закупки должен предоставить в составе коммерческой части заявки следующие документы: | | | | | |  | | 1. Подписанный со стороны Участника закупки проект Договора (Блок 6 «Проект Договора»), который входит в состав настоящего документа и приложения к нему (в том числе спецификации), **в редакции закупочной документации без внесения изменений и предоставления протокола разногласий**, а также документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Договор; | | | |  | | 1. Сводная таблица стоимости с указанием стоимости затрат без учета НДС, количества, ставки НДС; | | | |  | | 1. График платежей с указанием следующей информации: | | | |  | | Планируемые даты (сроки) авансовых платежей (если условие авансирования предусмотрено в п.8 Информационной карты); | | |  | | Размеры авансовых платежей, в валюте заявки с НДС (если условие авансирования предусмотрено в п.8 Информационной карты); | | |  | | Планируемые даты (сроки) платежей по факту поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; | | |  | | Размер платежей по факту поставки товара, выполнения работы, оказания услуги. | | |  | | 1. Документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям, предъявляемым к промышленной продукции в целях ее отнесения к продукции, произведенной в Российской Федерации: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*;   ***Применимо только для закупок заказчиков первого типа, в рамках которых закупается указанная в Постановлении Правительства РФ от 17.07.2015 №719 продукция.*** | | | |  | | 1. Форму подтверждения российского происхождения товаров, выполнения работ/оказания услуг российскими лицами;   ***Применимо только для закупок заказчиков первого типа, осуществляемых в соответствии с требованиями ПП 925.***  ***Отсутствие данного документа в составе заявки Участника закупки не является основанием для отклонения заявки (в этом случае такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами.).*** | | | |  | | 1. Калькуляцию стоимости продукции (раскрытие информации о составляющих цены, в том числе цены завода-изготовителя, транспортных расходов, наценки, стоимости страхования, таможенного оформления, стоимости иных сопутствующих работ, услуг и т.д.); | | | |  | | 1. Информацию, подтверждающую добросовестность Участника закупки при исполнении договоров, заключенных с [*ПАО «НК «Роснефть» и/или Обществом группы*]: (например, сведения об отсутствии при исполнении договоров в течение определенного периода до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке исполненных договоров без применения неустоек (штрафов, пеней) либо применение неустоек (штрафов, пеней) составляет не более 25% от стоимости договоров);   ***Применимо только в случае, если в п.29 Информационной карты заявлено применение антидемпинговых мер и цена подаваемой заявки ниже порога, указанного в этом же пункте Информационной карты*** | | | |  | | 1. Обоснование предлагаемой цены договора (лота) в виде: [*гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количество поставляемого товара / документы, подтверждающие наличие товара у Участника закупки / другие документы и расчеты, подтверждающие возможность Участника закупки осуществить поставку товара и/или выполнить работы, оказать услуги по предлагаемой цене*]   ***Применимо только в случае, если в п.29 Информационной карты заявлено применение антидемпинговых мер и цена подаваемой заявки ниже порога, указанного в этом же пункте Информационной карты*** | | | |  | | 1. Распределение номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (форма 11 Блока 4 настоящего документа); | | | |  | | 1. Распределение номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) между Участником закупки и субподрядчиком (соисполнителем) (форма 11а Блока 4 настоящего документа); | | | |  | | 1. Документы, необходимые только для целей оценки заявки, в соответствии с критериями и порядком оцени заявки на участие в закупке, указанные в (непредоставление данных документов не является основанием для отклонения заявки при отборе); | | | |  | | Иные документы:  (12) | | |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Порядок подачи запросов на разъяснение положений Извещения и/или документации о закупке и предоставления разъяснений** | | |
|  | 3.11 | Сроки направления запросов, порядок и сроки предоставления Организатором закупки ответов на запросы установлены в п.45 Блока 1, разделе 3.11 Блока 3 настоящего документа за исключением требований о размещении, направлении соответствующих документов и сведений на ЭТП. |
| **Внесение изменений в извещение и документацию о закупке** | | |
|  | 3.12 | Порядок и сроки внесения изменений в извещение и документацию установлены в разделе 3.12 Блока 3 настоящего документа, за исключением требований о размещении соответствующих документов и сведений на ЭТП. |
| **Инструкция по подготовке заявки Участником закупки** | | |
|  | 3.13.1 | Требования относительно минимального срока действия заявки:   |  |  | | --- | --- | |  | 120 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок; | |  | Заявка должна быть действительной до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | |
|  | 3.13.2 | Требования относительно вариантов заверения перевода документов (копий документов):   |  |  | | --- | --- | |  | Не предусмотрены; | |  | Предусмотрено нотариальное заверение; | |  | Предусмотрен иной способ заверения печать организации. | |
|  | 3.13.3 | Требования относительно способа заверения/подписания документов в электронной форме, позволяющего Организатору закупки убедиться, что они исходят от Участника закупки (представителя, имеющего право действовать от имени Участника):   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Не применимо; | | |  | Электронная цифровая подпись: | | |  | | 1. Усиленная квалифицированная электронная подпись; | | |  | | 1. Усиленная неквалифицированная электронная подпись; | | |  | | 1. Простая электронная подпись; | | |  | | 1. Иной тип электронной подписи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; | | |  | Направление документов в сканированном виде с официального адреса электронной почты Участника закупки, без заверения электронной подписью; | | | |  | Иной тип заверения документов в электронной форме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | | |
| **Подача, прием и вскрытие конвертов с заявками/открытия доступа к заявкам в электронном виде Участников закупки** | | |
|  | 3.14.1 | Порядок подачи частей заявки:   |  |  | | --- | --- | |  | Все части заявки подаются одновременно; | |  | Квалификационная и техническая часть подаются одновременно в составе 1-ой части заявки, коммерческая - в составе 2-ой части заявки; | |  | Квалификационная часть заявки подается отдельно в составе 1-ой части заявки, техническая и коммерческая часть подаются одновременно в составе 2-ой части заявки; | |  | Квалификационная часть заявки подается в составе 1-ой части заявки, техническая - в составе 2-ой части заявки, коммерческая - в составе 3-ей части заявки. | |  | Иной порядок:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | |
|  | 3.14.2 | Тип процедуры вскрытия конвертов/открытия доступа:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | | Непубличная процедура вскрытия конвертов/открытия доступа к заявкам при проведении процедуры закупки в электронной форме без приглашения представителей Участников закупки, проводимая в соответствии с порядком, установленным в Положении о закупке; | |  | | Публичная процедура вскрытия конвертов/открытия доступа к заявкам при проведении процедуры закупки в электронной форме проводимая с приглашением Участников закупки. Порядок проведения: | |  | * Дата проведения: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.; * Время проведения/открытия доступа к заявкам при проведении процедуры закупки в электронной форме): \_\_\_ ч. : \_\_\_ м. *(*\_часовой пояс Организатора закупки) * Место проведения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;   *индекс, страна, область, город, улица, дом*   * Порядок проезда Участников закупки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * Ограничение по количеству представителей от одного Участника закупки: не более \_\_\_\_ чел.; * Иные особенности проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ . | | |
| **Критерии отбора и оценки заявок Участников закупки** | | |
|  | 3.15.1 | Основаниями для допуска заявок Участников закупки являются:   |  |  | | --- | --- | |  | 1. Соответствие Участника закупки (в том числе коллективного Участника закупки) и заявленных субподрядчиков (соисполнителей) предъявленным требованиям; | |  | 1. Соответствие предлагаемой продукции предъявленным требованиям, включая соответствие технической части заявки по составу, содержанию требованиям Технического задания и условиям договора к продукции и ее описанию; | |  | 1. Соответствие предлагаемых договорных условий предъявленным требованиям, включая соответствие коммерческой части заявки по составу, содержанию и оформлению (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это предусмотрено в п.п.20, 31 Информационной карты); | |  | 1. Недопустимость превышения стоимости заявки Участника закупки установленной в Извещении НМЦ; | |  | 1. Соответствие коммерческой части заявки по составу и содержанию условиям технической части заявки; | |  | 1. Соответствие заявки по составу и/или оформлению (кроме правильности оформления конверта) предъявленным требованиям, в том числе по объему и содержанию представляемых документов, а также по подписанию уполномоченным лицом; | |  | 1. Предоставление Участником закупки требуемого обеспечения заявки в установленных размере, форме, порядке; | |  | 1. Достоверность приведенных в заявке сведений и действительность представляемых документов (в том числе по сроку действия и т.д.); | |  | 1. Содержание в заявке минимального и/или максимального предложения по цене;   ***Применимо только в случае, если в п.29 Информационной карты заявлено применение антидемпинговых мер*** | |  | 1. Не предоставление информации, документов, содержащих обоснование предлагаемой цены договора (лота);   ***Применимо только в случае, если в п.29 Информационной карты заявлено применение антидемпинговых мер и цена подаваемой заявки ниже порога, указанного в этом же пункте Информационной карты*** | |  | 1. Достижение предложенной цены договора (цены лота) путем сокращения налогов и сборов (в том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами) и/или за счет невыполнения требований предусмотренных действующим законодательством РФ;   ***Применимо только в случае, если в п.29 Информационной карты заявлено применение антидемпинговых мер и цена подаваемой заявки ниже порога, указанного в этом же пункте Информационной карты*** | |  | 1. Отсутствие сведений о ценовом предложении в технической и/или квалификационной частях заявки; | |  | 1. Альтернативное предложение Участника закупки отличается от другого альтернативного предложения только ценой в большую сторону; | |  | 1. Альтернативное предложение подано в отношении параметров заявки Участника закупки, по которым основное предложение Участника закупки признано несоответствующим требованиям документации о закупке (не допускается к дальнейшему участию в закупке); | |  | Иные критерии отбора с учетом специфики процедуры закупки:   1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | |
|  | 3.15.2 | Применение антидемпинговых мер:   |  |  | | --- | --- | |  | Не предусмотрено; | |  | Предусмотрено при отклонении [*цены договора (лота)*] от [*НМЦ договора (лота)*] более чем на \_\_\_\_\_\_[*ед. измерения*]. | |
|  | 3.15.3 | Оценка заявок Участников производится на основании следующих критериев в отношении следующих параметров заявки:   |  |  | | --- | --- | |  | 1. Цена договора, цена лота, цена единицы продукции; | |  | 1. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; | |  | 1. Условия оплаты продукции; | |  | 1. Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара; | |  | 1. Качество технического предложения Участника закупки при закупках работ, услуг; | |  | 1. Опыт работы; | |  | 1. Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ; | |  | 1. Стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта; | |  | Иные параметры:   1. Срок предоставления гарантии качества. | |
| Порядок отбора, оценки и сопоставления заявок Участников | | |
|  | 3.16 | 1. Порядок проверки соответствия заявок Участников критериям отбора:   Проверка осуществляется на основании критериев отбора, указанных в п. 28 Информационной карты, и в соответствии с положениям п.3.16 Блока 3 настоящего документа.   1. Максимальное количество запросов о разъяснении параметров заявок Участников:  |  |  | | --- | --- | |  | Не применимо | |  | не более \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  1. Порядок оценки и сопоставления заявок для выбора Победителя:  |  |  | | --- | --- | |  | Выбор по минимальной цене. Единый базис сравнения ценовых показателей: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; | |  | Выбор по минимальной приведенной цене в соответствии со следующей формулой: Условия оплаты приводятся к единому базису оплаты по методу дисконтирования с учетом ставки дисконтирования 15% по следующей формуле:  где:  • FVk – величина k-того платежа.;  • n – общее количество платежей;  i – ставка расчета приведенной стоимости (15%);  tk – количество дней отвлечения денежных средств (разница между условиями оплаты и датой поставки/датой исполнения обязательств), рассчитываемое по следующей формуле  где:  Dactk – предполагаемая дата исполнения обязательств, оплачиваемых в рамках k-того платежа;  DFVk – предполагаемая дата k-того платежа  ; | |  | Выбор по минимальной оценке совокупной стоимости владения (стоимости жизненного цикла) в соответствии со следующей формулой: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; | |  | Многокритериальная оценка, в соответствии со следующими параметрами (показатели (критерии), весовые коэффициенты, шкала оценки): | |  |  | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№**  **п/п** | **Критерии оценки заявок** | **Значимость критериев,%** | |  | **Цена Договора** | **45** | |  | **Срок поставки товара \*** | **15** | |  | **Опыт работы** | **35** | | 3.1 | Опыт работы более 5-и лет и 5 лет включительно по поставке насосного оборудования. | 100 баллов | | 3.2 | Опыт работы от 3-х лет и 3 года включительно до 5-и лет по поставке насосного оборудования. | 50 баллов | | 3.3 | Опыт работы от 1-го до 3-х лет по поставке насосного оборудования. | 30 баллов. | | **4.** | **Срок предоставления гарантии качества** | **5** | | 4.1 | Участником предложен гарантийный срок от 40 месяцев и более | 100 баллов. | | 4.2 | Участником предложен гарантийный срок от 36 месяцев до 40 месяцев | 50 баллов |   **Порядок оценки и сопоставления заявок:**   1. **Критерий «Цена Договора» - 45 %**:   При оценке заявок по критерию **«Цена Договора»** использование подкритериев не допускается.  Рейтинг, присуждаемый предложению i-го участника по критерию **«Цена договора»** определяется по формуле: Rai = (A min/Ai) x100 , где:  Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке на участие в торговой процедуре по указанному критерию;  Amin - минимальная цена договора, предложенная участниками.  В случае поступления заявок с минимальной ценой договора от участников с одинаковым ценовым предложением,  Amin считается поданное ранее всех остальных предложение участника.  Ai - цена договора, предложенная i-м участником.  При оценке заявок по критерию **«Цена договора»** лучшим условием исполнения договора признается предложение Участника закупки с наименьшей ценой договора.  В случае поступления заявок от участников с разной системой налогообложения для сравнения будет использоваться цена договора без учёта НДС.  Если Участник работает по упрощённой системе налогообложения (без НДС) то, итоговая цена Предложения не должна превышать начальную (максимальную) цену Процедуры закупки без НДС.  Для расчёта итогового рейтинга по критерию **«Цена Договора»,** рейтинг, присуждаемый заявке по указанному критерию, умножается на значимость критерия 0,45 (ноль целых, сорок пять сотых).   1. **Критерий «Сроки поставки товара» - 15 %**:   **\* Срок поставки включает в себя – сроки изготовления, доставки и проведения работ**  Максимальный срок поставки 120 (сто двадцать) дней с момента заключения договора.  Расчёт рейтинга по критерию **«Срок поставки товара»** производится согласно порядку, описанному ниже:  Для расчёта по данному критерию, срок необходимо указывать в календарных днях (для перевода 1 месяц = 30 календарных дней).  Рейтинг, присуждаемый предложению i-го участника по критерию РСi, определяется по формуле: РСi=(Сmin/Сi)х100, где Сmin – наименьший срок поставки, предложенный участниками;  В случае поступления заявок с наименьшим сроком поставки от участников с одинаковым предложениями, Сmin считается поданное ранее всех остальных предложение участника.  Сi – срок поставки, предложенный i-м участником.  При оценке заявок по критерию **«Срок поставки товара»** лучшим условием исполнения Договора признается предложение Участника закупки с наименьшим сроком поставки.  При оценке заявок по критерию **«Срок поставки товара»**, в случае если участником в коммерческом предложении и проекте договора указан различный срок поставки, для расчёта принимается больший срок, указанный участником.  Для расчёта итогового рейтинга по данному критерию, количество баллов, присуждаемых заявке по указанному критерию, умножается на значимость критерия 0,15 (ноль целых, пятнадцать сотых).   1. **Критерий «Опыт работы» - 35 %:**   Максимальное количество баллов по данному критерию равно 100 баллов.  - Опыт работы более 5-и лет и 5 лет включительно по поставке насосного оборудования - 100 баллов;  - Опыт работы от 3-х лет и 3 года включительно до 5-и лет по поставке насосного оборудования - 50 баллов;  - Опыт работы от 1-го до 3-х лет включительно по поставке насосного оборудования - 30 баллов;  Для подтверждения опыта работы участнику необходимо предоставить референс-лист с приложением копий договоров (рассматриваются договоры с суммарной ценой не менее 50% НМЦ закупки), актов выполненных работ по поставке насосного оборудования.  Для расчёта итогового рейтинга по данному критерию, количество баллов, присуждаемых заявке по указанному критерию, умножается на значимость критерия 0,35 (ноль целых, тридцать пять сотых).   1. **Критерий «Срок предоставления гарантии качества» - 5%**   Участником предложен гарантийный срок от 40 месяцев и более, Участник получает 100 баллов.  Участником предложен гарантийный срок от 36 месяцев до 40 месяцев включительно, Участник получает 50 баллов.  Для расчёта итогового рейтинга по данному критерию, количество баллов, присуждаемых заявке по указанному критерию, умножается на значимость критерия 0,05 (ноль целых, пять сотых).  ***Итоговый рейтинг.***  Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения итоговых рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в закупочной документации.  Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности  содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. | |  | Выбор по минимальной приведенной цене \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в соответствии с требованиями п.2 ПП 925:  ***оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.*** | |  | Выбор по минимальной приведенной цене \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в соответствии с требованиями п.3 и 4 ПП 925:  ***в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.***  ***в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора*** | |  | Иной порядок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | |
| **Порядок проведения процедуры аукциона** | | |
|  | 3.15 | Порядок проведения процедуры хода аукциона:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Не применимо | | | | |  | Аукцион проводится следующим способом: | | | | |  |  | путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на «шаг аукциона»; | | | |  |  | путем снижения цены договора (цены лота), поданной Участниками закупки в составе заявки на «шаг аукциона»; | | | |  | Условия проведения аукциона: | | | | |  |  |  | Требования предусмотрены в п. 3.17 Блока 3 настоящего документа; | | |  |  |  | Прием предложений о цене договора (цене лота) осуществляется одновременно по всем лотам, входящим в закупку; | | |  |  |  | Принимается только предложение о цене договора (цене лота), которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора (цене лота), сниженное: | | |  |  |  |  | на фиксированный шаг аукциона: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ед.измерения; | |  |  |  |  | на шаг аукциона в диапазоне от \_\_\_\_\_\_до \_\_\_\_\_\_ ед. измерения; | |  |  |  | Время ожидания предложений о цене договора (цене лота) \_\_\_\_\_\_\_\_\_(мин.);  *В случае отсутствия предложений о цене договора \*цене лота) в течении времени ожидания процедура приема таких предложении завершается досрочно.* | | |  |  |  | Иные условия аукциона  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | |
| **Порядок подведения итогов закупки** | | |
|  | 3.18.1 | Возможность выбора нескольких Победителей:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Не предусмотрена; | | | |  | Предусмотрена, при этом: | | | |  | Порядок распределения общего объема продукции; | |  | 1. Порядок распределения общей суммы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; | |  | Дополнительные условия:   1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ . | | Количество Победителей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | |
|  | 3.18.2 | Порядок подписания протокола о результатах торгов, являющегося основанием для заключения Договора:   |  |  | | --- | --- | |  | Не применимо; | |  | Организатор закупки подписывает с Победителем протокол о результатах торгов (аукциона, конкурса) в день их проведения. В случае проведения закупки на ЭТП, применяются правила подписания протокола используемой ЭТП. | |
| **Порядок формирования цены договора** | | |
|  | 3.20 | При заключении Договора цены за единицу товара (единицу объема выполнения работ / оказания услуг) будут формироваться:   |  |  | | --- | --- | |  | Путем пропорционального снижения цены за единицу товара (единицу объема выполнения работ / оказания услуг), указанные в коммерческом предложении, на процент экономии, достигнутый в процедуре хода аукциона (разница между начальной (максимальной) ценой договора и ценой лица, с которым заключается договор, отнесенная к начальной (максимальной) цене договора); | |  | Путем указания цен из поданного коммерческого предложения Победителя закупки; | |  | Иной способ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | |  | Не применимо | |
| **Срок и порядок заключения Договора** | | |
|  | 3.21 | Участник закупки предоставит Заказчику подписанный со своей стороны договор:   |  |  | | --- | --- | |  | В составе коммерческой части заявки; | |  | До «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г; | |  | В течение [15/20/30/иное количество рабочих] дней с момента публикации итогового протокола или, в случае проведения закрытой и/или непубликуемой процедуры, направления уведомления о выборе Победителя; | |  | В день проведения аукциона/конкурса. |   Заказчик предоставит Победителю/ Единственному участнику конкурентной процедуры закупки акцепт:   |  |  | | --- | --- | |  | До «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г; | |  | В течение [20 рабочих] дней с момента публикации итогового протокола или, в случае проведения закрытой и/или непубликуемой процедуры, направления уведомления о выборе Победителя; | |  | В день подписания протокола о результатах торгов (аукциона/конкурса); | |  | Не ранее чем через 10 календарных дней и не позднее чем через 20 календарных дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки; | |  | Не ранее чем через 10 календарных дней и не позднее чем через 5 календарных дней с даты получения необходимого одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством РФ. | |  | Не применимо. |   Заказчик подпишет предоставленный Победителем/ Единственным участником конкурентной процедуры закупки Договор:   |  |  | | --- | --- | |  | До «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г; | |  | В течение [20 рабочих] дней с момента публикации итогового протокола или, в случае проведения закрытой и/или непубликуемой процедуры, направления уведомления о выборе Победителя. | |  | В день подписания протокола о результатах торгов (аукциона/конкурса) | |  | В течение [15/20/30/иное количество рабочих] дней с даты предоставления подписанного со стороны победителя Договора. | |  | Иной способ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | |
| **Требования к обеспечению Договора и подтверждающим его документам** | | |
|  | 3.24 | Требования к обеспечению Договора:   |  |  | | --- | --- | |  | Не предусмотрены | |  | Предусмотрено. Обеспечение Договора должно соответствовать следующим требованиям: |   *А. Требования к размеру обеспечения Договора:*   |  | | --- | | Не предусмотрено | |  |   *Б. Требования к форме обеспечения Договора*[[8]](#footnote-8):   |  |  | | --- | --- | |  | 1. Безотзывная банковская гарантия; | |  | 1. Денежное обеспечение. Реквизиты счета для перечисления денежного обеспечения договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; | |  | 1. Гарантия учредителя/участника/акционера Участника закупки (с учетом следующих особенностей \_\_\_\_\_\_\_\_\_); | |  | 1. Гарантия третьего лица (с учетом следующих особенностей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_); | |  | 1. Страхование рисков неисполнения договора (с учетом следующих особенностей \_\_\_\_\_\_\_\_\_); | |  | 1. Иной способ, не противоречащий законодательству Российской Федерации: \_\_Не предусмотрено**.** |   *В. Требования по обеспечению обязательств возврата аванса:*   |  |  | | --- | --- | |  | Не предусмотрены; | |  | Предусмотрены: согласно раздела 16 Проекта Договора Особые условия «Банковская гарантия» | | *Г. Требования по обеспечению исполнения гарантийных обязательств:* | | |  | Предусмотрены: согласно раздела 7 п.7.15 Проекта Договора «Гарантийные обязательства» | |
|  | 3.24.2 | Особые условия в отношении обеспечения Договора:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Не предусмотрены (если обеспечение договора не предусмотрено или особые условия не предусмотрены); | | |  | Предусмотрены: | | |  | | 1. Требования для Участников закупки, имеющих «неустойчивое финансовое состояние»   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | |  | | 1. Требования для Участников закупки, имеющих «крайне неустойчивое финансовое состояние» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | |  | | 1. Требования для Участников закупки, предложившего демпинговую цену:  * Договор заключается только после предоставления обеспечения исполнения договора; * Указанный в п.37 Информационной карты размер обеспечения увеличивается в полтора раза, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).   ***Применимо только в случае, если в п.29 Информационной карты заявлено применение антидемпинговых мер и цена подаваемой заявки ниже порога, указанного в этом же пункте Информационной карты*** | |
|  | 3.24.3 | Требования к банку, выдавшему банковскую гарантию:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Не предусмотрены или не применимо; | | | |  | Предусмотрены: | | | |  | 1. Соответствие требованиям, установленным в пп. «а», «б» п.3.24.3 Блока 3 настоящего документа; | | |  | 1. Наличие собственных средств (капитала) банка не менее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; | | |  | 1. Наличие рейтинга [наименование специализированной организации] на уровне не ниже \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; | | |  | 1. согласно раздела 16 Особые условия «Банковская гарантия» | | |
|  | 3.24.4 | Требования к иному Гаранту:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Не применимо (если обеспечение Договора не установлено); | | | |  | Предусмотрены: | | | |  | 1. Соответствие минимальным требованиям для прохождения аккредитации, установленным в Блоке 9. | |  | 1. Уровень устойчивости финансового состояния не ниже \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; | |  | Иные требования   1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | |
|  | 3.24.5 | Срок предоставления обеспечения Договора:   |  |  | | --- | --- | |  | До «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г; | |  | В течение \_\_\_\_ дней с момента размещения информации о результатах процедуры закупки; | |  | Одновременно с предоставлением подписанного Победителем/ Поставщиком Договора; | |  | До установленной даты подписания Договора Заказчиком; | |  | Иные сроки: | |  | Не применимо | |
| **Иные особенности процедуры закупки** | | |
|  | 3.25.1 | Адрес для обжалования действий (бездействия) Заказчика, Организатора закупки   |  |  | | --- | --- | |  | [zvezda@mail.fes-zvezda.ru](mailto:zvezda@mail.fes-zvezda.ru)  [(для](mailto:conflict@rosneft.ru(для) закупок, в которых АО «ДВЗ «Звезда» выступает организатором либо заказчиком); | |  | Другой: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | |
|  | 3.26.1 | Другие особенности   |  |  | | --- | --- | |  | Не предусмотрены; | |  | *По результатам проведения закупочной процедуры будет заключен «прейскурантный» договор по форме АО «ДВЗ «Звезда».*  Предельная стоимость договора определяется при заключении Договора с победителем закупки в размере 200% от стоимости коммерческого предложения по выигранным позициям + резервные позиции (с отклонением до 15% от минимальной стоимости). *В случае, если стоимость предложения резервного поставщика превышает стоимость предложения победителя по соответствующим позициям более чем на 15%, то по соответствующим позициям поставщик не может быть выбран в качестве резервного.*  *В случае неисполнения обязательств одним из поставщиков, его объемы могут быть переданы следующему по цене поставщику. С перевыставлением понесенных убытков в виде разницы в цене первому поставщику*  Количество запросов по уточнению технических предложений участников (по замечаниям Заказчика) - не может быть более 2  Срок предоставления участником закупки исправленных технических предложений – не должен превышать 2 рабочих дней. | |

Блок   
«Инструкция для Участника закупки»

**(блок 3 из 9)**

## Инструкция для Участника закупки

Инструкция для участника закупки представлена отдельным файловым документом в формате Word в приложении №1 к настоящей документации.

Блок 4 «Образцы форм документов»

**(блок 4 из 9)**

## Образцы форм документов

Образцы форм документов представлены отдельным файловым документом в формате Word в приложении №2 к настоящей документации.

Блок 5 «Образец оформления конвертов»

**(блок 5 из 9)**

## Образец оформления конвертов

Образец оформления конвертов представлен отдельным файловым документом в формате Word в приложении №3 к настоящей документации.

Блок 6 «Проект Договора»

**(блок 6 из 9)**

Проект Договора

Проект договора, который будет заключен по результатам запроса предложений, представлен отдельным файловым документом в формате Word в приложении №4 к настоящей документации.

Блок 7 «Техническое задание»

**(блок 7 из 9)**

Техническое задание

Техническое задание представлено отдельным файловым документом в приложении №5 к настоящей документации.

Блок 8. Порядок проведения выездной проверки (аудита)

**(блок 8 из 9)**

Порядок проведения выездной проверки (аудита)

[по предмету Договора, лоту или по позиции № \_\_\_\_\_**]**

<В случае необходимости проведения инспекционного контроля и/или технического аудита представленных Участником закупки сведений и документов, подтверждающих его соответствие заявленным в закупке требованиям необходимо указать порядок проведения данных мероприятий >

**Блок 9 «Требования к Поставщику/Участнику закупки для прохождения аккредитации»**

**(блок 9 из 9)**

## Требования к Поставщику / Участнику закупки для прохождения аккредитации

Требования к Поставщику / Участнику закупки прохождения аккредитации представлены отдельным файловым документом в формате Word в приложении №6 к настоящей документации.

1. Раздел заполняется только для конкурентных закупок, предусматривающих последовательную подачу и (или) рассмотрение заявок (по частям) [↑](#footnote-ref-1)
2. Раздел заполняется только для многоэтапных конкурентных закупок. Организатор закупки вправе уточнить сроки, указанные в настоящем разделе после ознакомления с заявками Участников закупки на предыдущем этапе. [↑](#footnote-ref-2)
3. Под «Совместной закупкой» понимается «консолидированная процедура закупки» в соответствии с терминами и определениями, применяемыми в Положении о Компании «О закупке товаров, работ, услуг» [↑](#footnote-ref-3)
4. Заполняется при проведении многоэтапной закупки. [↑](#footnote-ref-4)
5. Каждая строка информационной карты должна быть заполнена. [↑](#footnote-ref-5)
6. При проведении закупки в электронной форме пункты информационной карты, касающиеся оформления и доставки заявок, могут быть изменены иначе, чем это установлено инструкциями (Блок 3). [↑](#footnote-ref-6)
7. Указывается только для Заказчиков первого типа [↑](#footnote-ref-7)
8. Если Участниками закупки являются только субъекты МСП, Участники закупки вправе самостоятельно выбрать способ обеспечения Договора из числа установленных в данном разделе. [↑](#footnote-ref-8)