Техническое задание на проведениЕ запроса предложений

**На поставку, монтаж, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию модульных насосных станций пожаротушения по объектам Строительство склада для хранения ТМЦ (211.1), Реконструкция здания блока складов (228) по проекту «Строительство и реконструкция вспомогательных производств для обеспечения ремонта ДПЛ, АПЛ третьего и четвёртого поколений АО «ДВЗ «Звезда» г. Большой Камень, Приморский край» в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса», подпрограмма 2.**

№ 150/19 от 13.08.2019 г. г. Большой Камень

### **Способ закупки:** запрос предложений

### **Форма закупки**: открытая электронная.

**Предмет закупки:** Поставка монтаж, пусконаладочные работ и ввод в эксплуатацию модульных насосных станций пожаротушения по объектам Строительство склада для хранения ТМЦ (211.1), Реконструкция здания блока складов по проекту (228) «Строительство и реконструкция вспомогательных производств для обеспечения ремонта ДПЛ, АПЛ третьего и четвёртого поколений АО «ДВЗ «Звезда» г. Большой Камень, Приморский край» в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса», подпрограмма 2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ОКВЭД-2/**  **ОКПД-2** | **Наименование и краткие характеристики товара (работ, услуг)** | **Ед-цы изм-ия** | **Кол-во** | **Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, потребительским свойствам, размерам, упаковке товара, результатам работ, услуг** |
| 1 | 26.30.6/  26.30.50.129 | Выполнение поставки, монтажа, пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию модульных насосных станций пожаротушения по объектам Строительство склада для хранения ТМЦ (211.1), Реконструкция здания блока складов (228), (далее – «Товар») согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору) и Спецификации (Приложение № 3 к Договору), по проекту «Строительство и реконструкция вспомогательных производств для обеспечения ремонта ДПЛ, АПЛ третьего и четвёртого поколений АО «Дальневосточный завод «Звезда» г. Большой Камень, Приморский край» в рамках реализации Государственной Программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса», подпрограмма 2. | усл. ед | 1 | Соответствие предлагаемых условий поставки оборудования и выполнения сопутствующих работ / оказания услуг, условиям и требованиям предусмотренным Техническим заданием (блок 7 закупочной документации) и проектом Договора (блок 6 закупочной документации).  Участнику закупки, в составе заявки необходимо представить подписанный проект договора, в редакции закупочной документации (блок 6 закупочной документации) без внесения изменений и предоставления протокола разногласий. |
|  | **ИТОГО** |  |  | 1 |  |

**Начальная (максимальная) цена договора (цена лота**): 76 450 750,00 рублей, в том числе НДС 20%

Цена Договора включает в себя все затраты по выполнению поставки, монтажных, пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию модульных насосных станций пожаротушения по объектам Строительство склада для хранения ТМЦ (211.1), Реконструкция здания блока складов (228), в том числе заработную плату специалистов и рабочих, стоимость транспортных, командировочных расходов, а также расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, затраты на использование программного обеспечения, и иные расходы и обязательные платежи Исполнителя, связанные с Работами по Договору.

**2. Требования к поставке** **товара, выполнению работ, оказанию услуг**

2.1 Предусмотрены следующие требования к условиям поставки и подтверждающим документам, входящим в техническую часть заявки:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | № | Требования | Подтверждающие документы | | 1 | Место поставки товара: Приморский край, г.Большой Камень, ул. Лебедева, 1. | форма 8, форма 9  (Блок 4 «Образцы форм документов») | | 2 | Условия поставки товара: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к договору) | | 3 | Сроки поставки и выполнения работ:  - Срок поставки - 90 календарных дней с даты заключения договора;  - Срок выполнения работ – 30 дней с даты поставки. | | 4 | Условия оплаты, согласно раздела 4 «Условия платежа и порядок расчетов» проекта Договора:  Стороны применяют следующий порядок оплаты по Договору:  ***В случае, если Подрядчик не является субъектом малого и среднего предпринимательства:***  Авансовый платеж в размере 30 % (тридцать процентов) от общей стоимости поставляемой партии Товара, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), в том числе НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), производится Заказчиком банковским переводом в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты приемки Заказчиком оригинала Банковской гарантии возврата аванса, оформленной в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 15 настоящего Договора, при наличии согласованного с Заказчиком плана использования Авансового платежа по форме Приложения № 14 и счета Исполнителя, согласованного с Заказчиком по содержанию.  Несвоевременное представление Исполнителем Банковской гарантии возврата аванса в соответствии с условиями Приложения № 15 к настоящему Договору, плана использования Авансового платежа и счета на оплату Авансового платежа влечет увеличение срока оплаты Заказчиком Авансового платежа соразмерно периоду просрочки Исполнителя.  При этом Стороны согласовали условие, что, если Исполнитель не предоставил документы для выплаты Авансового платежа, указанные в настоящем пункте Договора, в течение 10 рабочих дней, выплата Заказчиком Авансового платежа не производится и все обязательства Исполнителя и Заказчика по Договору осуществляются Исполнителем и Заказчиком без использования Авансового платежа. При этом Стороны определили, что ответственность за возможную задержку в поставке Товара, выполнении иных обязательств Исполнителя по Договору в связи с указанным условием лежит на Исполнителе.  В случае оплаты Авансового платежа, платеж 50% (пятьдесят процентов) от общей стоимости Товара, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), в том числе НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), производится Заказчиком прямым банковским переводом в течение 60 (шестьдесят) календарных дней, но не ранее, чем через 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Акта приемки Товара (по форме согласно Приложению № 7), на основании товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД) при наличии выставленным Исполнителем счета на оплату, согласованного по содержанию с Исполнителем, и счета-фактуры на Товар (при необходимости). При условии поставки Товара партиями, согласно п. 5.1 настоящего Договора, платёж 50% производится Заказчиком за каждую поставленную по Договору единицу Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 3).  В случае невыплаты Заказчиком Авансового платежа, предусмотренном пунктом 4.1.1. настоящего Договора, платеж в размере 80% (восемьдесят процентов) от общей стоимости Товара, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), в том числе НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.) производится Заказчиком прямым банковским переводом в течение 60 (шестьдесят) календарных дней, но не ранее, чем через 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Акта приемки Товара (по форме согласно Приложению № 7), на основании товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД) при наличии выставленных Исполнителем счета на оплату, согласованного по содержанию с Заказчиком, и счета-фактуры на Товар (при необходимости). При условии поставки Товара партиями, согласно п. 5.1 настоящего Договора, платёж 80% производится Заказчиком за каждую поставленную по Договору единицу Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 3).  Платеж 20% (двадцать процентов) от общей стоимости Товара, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), в том числе НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), производится Заказчиком прямым банковским переводом в течение 60 (шестьдесят) календарных дней, но не ранее, чем через 30 (тридцать) календарных дней по факту завершения всех Работ с момента подписания обеими Сторонами Актов о выполнении монтажных работ (Приложение №8), о проведение пусконаладочных работ (Приложение №10), о вводе оборудования в эксплуатацию (Приложение № 9) при наличии выставленных Исполнителем счета на оплату, согласованного по содержанию с Заказчиком, и счета-фактуры, а также при условии приемки Заказчиком оригинала Банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств по форме (Приложения № 16), оформленной в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 11 проекте Договора.  При этом Стороны согласовали условие, что, если Поставщик не предоставил Банковскую гарантию исполнения гарантийных обязательств, оформленную в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 11 настоящего Договора, оплата Покупателем 5% (пять процентов) от общей стоимости Товара, согласно Спецификации (Приложение № 3), что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС 20%, производится в течение 60 (шестьдесят) календарных дней, но не ранее 30 (тридцати) календарных дней по истечению гарантийного срока на Товар, установленного пунктом 7.2. проекта Договора, при наличии подписанных обеими Сторонами Товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД), Акта о выполнении Услуг/Работ, выставленных Поставщиком счета на оплату, согласованного по содержанию с Покупателем, и счета-фактуры (при необходимости).  При условии поставки Товара партиями, согласно п. 5.1 настоящего Договора, платёж 20% производится Заказчиком за каждую поставленную по Договору единицу Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 3).  Платёж 100 % (сто процентов) от стоимости Работ, что составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), в том числе НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), производится Заказчиком прямым банковским переводом в течение в течение 60 (шестьдесят) календарных дней, но не ранее, чем через 30 (тридцать) календарных дней по факту завершения всех Работ с момента подписания обеими Сторонами Актов о выполнении монтажных работ (Приложение №8), о проведение пусконаладочных работ (Приложение №10), о вводе оборудования в эксплуатацию (Приложение № 9) при наличии выставленных Исполнителем счета на оплату, согласованного по содержанию с Заказчиком, и счета-фактуры на выполненные Работы (при необходимости), а также при условии приемки Заказчиком оригинала Банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств по форме (Приложение № 16), оформленной в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 11 проекте Договора.  ***В случае, если Подрядчик является субъектом малого и среднего предпринимательства:***  Авансовый платеж в размере 30 % (тридцать процентов) от общей стоимости поставляемой партии Товара, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), в том числе НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), производится Заказчиком банковским переводом в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты приемки Заказчиком оригинала Банковской гарантии возврата аванса, оформленной в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 15 настоящего Договора, при наличии согласованного с Заказчиком плана использования Авансового платежа по форме Приложения № 14 и счета Исполнителя, согласованного с Заказчиком по содержанию.  Несвоевременное представление Исполнителем Банковской гарантии возврата аванса в соответствии с условиями Приложения № 15 к настоящему Договору, плана использования Авансового платежа и счета на оплату Авансового платежа влечет увеличение срока оплаты Заказчиком Авансового платежа соразмерно периоду просрочки Исполнителя.  При этом Стороны согласовали условие, что, если Исполнитель не предоставил документы для выплаты Авансового платежа, указанные в настоящем пункте Договора, в течение 10 рабочих дней, выплата Заказчиком Авансового платежа не производится и все обязательства Исполнителя и Заказчика по Договору осуществляются Исполнителем и Заказчиком без использования Авансового платежа. При этом Стороны определили, что ответственность за возможную задержку в поставке Товара, выполнении иных обязательств Исполнителя по Договору в связи с указанным условием лежит на Исполнителе.  В случае оплаты Авансового платежа, платеж 50% (пятьдесят процентов) от общей стоимости Товара, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), в том числе НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), производится Заказчиком прямым банковским переводом в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта приемки Товара (по форме согласно Приложению № 7), на основании товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД) при наличии выставленным Исполнителем счета на оплату, согласованного по содержанию с Исполнителем, и счета-фактуры на Товар (при необходимости). При условии поставки Товара партиями, согласно п. 5.1 настоящего Договора, платёж 50% производится Заказчиком за каждую поставленную по Договору единицу Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 3).  В случае невыплаты Заказчиком Авансового платежа, предусмотренном пунктом 4.1.6. проекта Договора, платеж в размере 80% (восемьдесят процентов) от общей стоимости Товара, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), в том числе НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.) производится Заказчиком прямым банковским переводом в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта приемки Товара (по форме согласно Приложению № 7), на основании товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД) при наличии выставленных Исполнителем счета на оплату, согласованного по содержанию с Заказчиком, и счета-фактуры на Товар (при необходимости). При условии поставки Товара партиями, согласно п. 5.1 настоящего Договора, платёж 80% производится Заказчиком за каждую поставленную по Договору единицу Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 3).  Платеж 20% (двадцать процентов) от общей стоимости Товара, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), в том числе НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), производится Заказчиком прямым банковским переводом в течение 30 (тридцати) календарных дней по факту завершения всех Работ с момента подписания обеими Сторонами Актов о выполнении монтажных работ (Приложение №8), о проведение пусконаладочных работ (Приложение №10), о вводе оборудования в эксплуатацию (Приложение № 9) при наличии выставленных Исполнителем счета на оплату, согласованного по содержанию с Заказчиком, и счета-фактуры, а также при условии приемки Заказчиком оригинала Банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств по форме (Приложение № 16), оформленной в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 11 проекте Договора.  При этом Стороны согласовали условие, что, если Поставщик не предоставил Банковскую гарантию исполнения гарантийных обязательств, оформленную в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 16 настоящего Договора, оплата Покупателем 5% (пять процентов) от общей стоимости Товара, согласно Спецификации (Приложение № 3), что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС 20%, производится в течение 30 (тридцати) календарных дней по истечению гарантийного срока на Товар, установленного пунктом 7.2. настоящего Договора, при наличии подписанных обеими Сторонами Товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД), Акта о выполнении Услуг/Работ, выставленных Поставщиком счета на оплату, согласованного по содержанию с Покупателем, и счета-фактуры (при необходимости).  При условии поставки Товара партиями, согласно п. 5.1 настоящего Договора, платёж 20% производится Заказчиком за каждую поставленную по Договору единицу Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 3).  Платёж 100 % (сто процентов) от стоимости Работ, что составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), в том числе НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ коп.), производится Заказчиком прямым банковским переводом в течение в течение 30 (тридцати) календарных дней по факту завершения всех Работ с момента подписания обеими Сторонами Актов о выполнении монтажных работ (Приложение №8), о проведение пусконаладочных работ (Приложение №10), о вводе оборудования в эксплуатацию (Приложение № 9) при наличии выставленных Исполнителем счета на оплату, согласованного по содержанию с Заказчиком, и счета-фактуры на выполненные Работы (при необходимости), а также при условии приемки Заказчиком оригинала Банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств по форме (Приложение № 16), оформленной в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 11 проекте Договора. | | |
|  | 2.2 Продукция должна соответствовать стандартам, техническим условиям, техническим политикам или иным регламентирующим документам (сертификаты, заключения, инструкции, гарантийные талоны и т. п.)   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № | Требования | Подтверждающие документы | | *1* | Поставка товара согласно опросному листу №1 и №2 (Приложение к Техническому заданию к Договору), и приложение № 3 Таблица производителей основного оборудования. | - Сертификаты (Декларация) о соответствии требованиям ТР ТС 010, ТР ТС 004,ТР ТС 032;  - Сертификат безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61508-1 SIL2;  - Сертификат пожарной безопасности (Сертификат соответствия регламенту о требованиях ПБ).  - Гидравлический расчет выбранного оборудования | | |
|  | 2.3 Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении сопутствующих обязательств (монтаж, пуско-наладка, обучение пользователей и т.п.):   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № | Требования | Подтверждающие документы | |  | Монтажные, пусконаладочные работы и участие в комплексных испытаниях и вводе оборудования в эксплуатацию, инструктаж эксплуатационного персонала должны соответствовать описанию и требованиям предусмотренным Техническим заданием (блок 7 закупочной документации). | Лицензия МЧС РФ  - Участнику закупки, необходимо представить техническую часть заявки с описанием сопутствующих работ/ услуг по содержанию, форме, оформлению и составу соответствующим Блок 3 «Общие условия и требования по проведению конкурентной закупки».  - Гарантийные письма о предоставлении следующих документов:  - Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность;  - Акт освидетельствования скрытых работ на огрунтовку трубопроводов НУ;  - Акт освидетельствования скрытых работ на изоляцию трубопроводов НУ;  - Акт проведения полного технического освидетельствования – на каждую единицу оборудования;  - Протокол Инструктажа обучения персонала по эксплуатации – на каждую единицу оборудования;  - Акты испытаний каждой единицы оборудования. | |
|  | 2.4 Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении гарантийных обязательств и условиям обслуживания (гарантийный срок, объем предоставления гарантий, расходы на эксплуатацию и гарантийное обслуживание и т.п.):   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № | Требования | Подтверждающие документы | | *1*  *2* | Срок гарантии 36 месяцев.  Гарантийное обслуживание:  Поставщик гарантирует качество товара в течение срока установленного производителем продукции (товара) и указанного в техническом паспорте или техническом описании.  Гарантийное обслуживание поставляемого товара должно осуществляться без затрат со стороны Заказчика и включать в себя вывоз, ремонт и замену и доставку Заказчику товара, вышедшего из строя в течение установленного гарантийного срока.  Срок службы оборудования не менее 20 лет.  Наличие у Участника закупки сервисной поддержки поставляемой Продукции на территории РФ | Гарантийный талон или декларация или гарантийное письмо за подписью и печатью руководителя организации, подтверждающие срок гарантии 36 месяцев и срок службы не менее 20 лет.  -Участнику закупки, для подтверждения наличия сервисной поддержки поставляемой Продукции на территории РФ, в составе заявки необходимо предоставить:  - Документы, подтверждающие наличие сервисных мощностей - право собственности / договор аренды участка земли / зданий / помещений / транспортных средств / оборудования и иные необходимые документы;  - Сертификаты, дипломы, грамоты и/или иные документы на сервисную службу и/или сервисных специалистов, прошедших обучение у производителя Продукции;  -Участнику закупки, в случае заключения договора на сервисную поддержку поставляемой Продукции с третьим лицом, в составе заявки необходимо предоставить:  - Копию договора с юридическим лицом, представляющим интересы Поставщика Продукции, уполномоченным осуществлять сервисное / гарантийное обслуживание Продукции, исполнять гарантийные обязательства;  - Документы, подтверждающие наличие сервисных мощностей - право собственности / договор аренды участка земли / зданий / помещений / транспортных средств / оборудования и иные необходимые документы;  - Сертификаты, дипломы, грамоты и/или иные документы, подтверждающие полномочия / опыт / возможность юридического лица осуществлять сервисное / гарантийное обслуживание Продукции, исполнять гарантийные обязательства. | |
|  | 2.5 Участник закупки должен соответствовать индивидуальным для данной закупочной процедуры квалификационным требованиям и предоставить подтверждающие документы:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № | Требования | Подтверждающие документы | | *1* | Участником закупки может быть:  1. Производитель;  2.Представитель производителя  (завода изготовителя);  3. Дилер;    Наличие у Участника закупки опыта поставки насосного оборудования не менее 1 года | Участнику закупки, являющемуся производителем, в составе заявки необходимо представить:  - Документы, подтверждающие наличие производственных мощностей (Право собственности / договор аренды участка земли / помещений, иные необходимые документы);  - Представить документы подтверждающие производство оборудования (Сертификаты ТР/ТС, сертификаты продукции собственного производства, сертификаты о происхождении товара / продукции, патенты)\*;  - Каталог производимого оборудования по предмету закупки.  2. Участнику закупки, являющемуся представителем производителя, в составе заявки необходимо представить:  - Документы подтверждающие полномочия представителя по предмету закупки (письма производителя, сертификаты, соглашение и иные документы наделяющие представителя представлять интересы производителя по поставке оборудования / гарантийным обязательствам, сопутствующим работам/услугам связанным с поставкой оборудования по предмету закупки);  - Письмо производителя, с печатью и подписью уполномоченного лица, подтверждающее выдачу сертификатов/ соглашений наделяющих полномочиями Представителя;  - Документы, подтверждающие наличие производственных мощностей у Производителя (Право собственности / договор аренды участка земли / помещений, иные необходимые документы);  - Представить документы подтверждающие производство оборудования производителем (Сертификаты ТР/ТС, сертификаты продукции собственного производства, сертификаты о происхождении товара / продукции, патенты)\*;  - Каталог оборудования производителя по предмету закупки.  3. Участнику закупки, являющемуся дилером производителя / представителя производителя, в составе заявки необходимо представить:  - Документы подтверждающие полномочия дилера и представителя производителя по предмету закупки (письма производителя и/или представителя производителя, дилерские соглашения, сертификаты, иные документы наделяющие дилера и/или представителя производителя представлять интересы производителя по поставке оборудования / гарантийным обязательствам / сопутствующим работам/ услугам связанным с поставкой товара по предмету закупки);  - Письмо производителя, с печатью и подписью уполномоченного лица, подтверждающее выдачу сертификатов/соглашений и иных документов наделяющих полномочиями Представителя / Дилера;    -Документы, подтверждающие наличие производственных мощностей у производителя (Право собственности / договор аренды участка земли / помещений, иные необходимые документы);  - Представить документы подтверждающие производство оборудования производителем (Сертификаты ТР/ТС, сертификаты продукции собственного производства, сертификаты о происхождении товара / продукции, патенты)\*;  - Каталог оборудования производителя по предмету закупки.  -Участнику закупки, для подтверждения опыта, в составе заявки необходимо предоставить:  - Референс-лист с приложением копий договоров (с печатями и подписями сторон) и документов подтверждающих поставку насосного оборудования. Рассматриваются документы по опыту поставки насосного оборудования за период с 2015 - 2019 годы с суммарной ценой не менее 100% НМЦ закупки).    -В случае, если участник является нерезидентом:    -Референс-лист с приложением копий договоров (с печатями и подписями сторон) и документов подтверждающих поставку Продукции/выполнения работ/ оказания услуг.  -Перевод на русский язык части договора позволяющей однозначно подтвердить поставку продукции / выполнение работ / оказание услуг (предмет договора, спецификацию на Продукцию / Работы / Услуги), иные необходимые сведения;  - Перевод на русский язык документов подтверждающих поставку продукции/выполнение работ/ оказание услуг. |   2.6 Иные требования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № | Требования | Подтверждающие документы | | *1*  *2*  *3*  *4*  *5*  *6*  *7*  *8*  *9*  *10*  *11*  *12*  *13*  *14*  *15*  116 | Участник закупки, подтверждает согласие на проведение аудита/технического аудита покупателем / заказчиком.  Соответствие Участника требованиям стандарта качества ISO 9000/ ISO 9001.  Соответствие минимальным требованиям, предъявляемым к Поставщикам/Участникам закупки при аккредитации, указанным в Блоке 8 закупочной документации и по адресу в сети Интернет: http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/.  Не проведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.  Не приостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие и в ходе процедуры закупки не принято.  Отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие и в ходе процедуры закупки не принято. рассмотрения заявки на участие и в ходе процедуры закупки не принято.  Отсутствие у Участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица –Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.  Отсутствие у Участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.  Отсутствие фактов привлечения Участника закупки – юридического лица в течение последних двух лет до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке и в течение срока проведения процедуры закупки до подведения ее итогов к административной ответственности за совершение  административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании решения о привлечении к административной ответственности, и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие и в ходе процедуры.  Отсутствие сведений в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», об Участнике закупки либо о любом из лиц коллективного Участника закупки.  Отсутствие у Участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ.  Приемлемый уровень устойчивости финансового состояния Участника закупки.  Отсутствие фактов неправомерного уклонения Участника закупки от заключения договора по результатам процедур закупок для Заказчиков второго типа в течение последних двух лет до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке и в течение срока проведения процедуры закупки до подведения ее итогов.  Отсутствие в отношении Участника закупки фактов отклонения от участия в закупочных процедурах АО «ДЦСС» и/или Обществ Группы в соответствии с пп. «г», «д» п.11.6.1.14 Положения о закупке товаров, работ услуг в течение последнего года до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке и в течение срока проведения процедуры закупки до подведения ее итогов.  Отсутствие фактов расторжения договора с Участником закупки по решению суда, вступившему в законную силу (применимо для Заказчиков второго типа), либо в случае одностороннего отказа Заказчика любого типа от исполнения договора в связи с существенным нарушением Участником закупки договора.  Иные требования, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, направленные на соблюдение принципов должной осмотрительности, противодействия коррупции и предотвращению мошенничества, проверку деловой репутации Участника закупки и его благонадежности. | Участнику закупки, в составе заявки необходимо представить:  - Письмо-согласие на фирменном бланке участника, подписанное руководителем или лицом уполномоченным участником закупки, о гарантии предоставления всех необходимых документов для проверки достоверности сведений, представленных участником в рамках настоящей закупочной процедуры, а так же согласия на очный аудит представленных сведений и документов, с готовностью в течение одних суток предоставить представителю заказчика доступ к аудиту не позже одних суток после уведомления о планируемом аудите.  - Письмо-согласие на фирменном бланке участника, подписанное руководителем или лицом уполномоченным участником закупки, о согласии в течение одних суток предоставить представителю заказчика доступ к техническому аудиту не позже одних суток после уведомления о планируемом техническом аудите.  -Участнику закупки, для подтверждения соответствия стандарту ISO 9000/ ISO 9001 в составе заявки необходимо представить копию сертификата / свидетельства соответствия системы менеджмента качества, заверенную уполномоченным лицом.  Сведения о наличии действующей аккредитации (с указанием реквизитов подтверждающего документа) и декларация Участника закупки об отсутствии изменений в части соответствия установленным минимальным требованиям аккредитации по форме 1а/1б либо Перечень документов, предоставляемый участником закупки для подтверждения его соответствия предъявляемым требованиям. Перечень указан в Блоке 8 закупочной документации и по адресу в сети Интернет: <http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/>.  -Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках.  -Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.  Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках.  Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.  Задолженность Участника закупки, содержащаяся в информационной базе «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов (более 1000 рублей) и/или не представляющих налоговую отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do) не должна превышать двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов.  Копия Бухгалтерского баланса за последний отчетный период, предоставленная в соответствии с требованиями Блока 8 закупочной документации.  -Участник закупки вправе в дополнение к вышеуказанным документам представить Справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов или Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам по формам, установленным законодательством РФ (Оригинал или заверенная печатью организации (при наличии) и подписью руководителя Участника закупки копия. Дата выдачи справки не более 1 (одного) месяца от даты подачи документов.  -Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.  Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках.  -Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.  Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках.  -Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.  Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках.  -Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.  Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках  -Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.  Должны отсутствовать соответствующие законы и/или иные нормативно- правовые акты РФ, ограничивающие Участника в участии в закупках.  Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках.  -Перечень документов, предоставляемый участниками закупки для подтверждения их соответствия предъявляемым требованиям, методика расчета уровня финансовой устойчивости указаны в Блоке 8 настоящего документа и по адресу в сети Интернет: <http://zakupki.rosneft.ru/postinfo>.  -Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.  Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках.  -Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.  Должны отсутствовать соответствующие протоколы проведения закупочных процедур АО «ДЦСС» и обществ группы, содержащие факты отклонения Участника по соответствующим причинам.  Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источни  -Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.  Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках.  -Перечень документов, предоставляемый участниками закупки для подтверждения их соответствия предъявляемым требованиям, указаны в Блоке 8 настоящего документа и по адресу в сети Интернет: http://zakupki.rosneft.ru/postinfo. | |

**3. Требования к субподрядчикам (соисполнителям) (если применимо):**

Привлечение субподрядчиков предусмотрено.

При привлечении Участником третьей стороны для производства оборудования и выполнения сопутствующих работ / оказания услуг по предмету закупки (в т.ч. выполнения сборки, монтажных, пуско-наладочных работ, приёмо-сдаточных испытаний), Участник закупочной процедуры обязан предоставить информацию о данных организациях.

Участнику закупки, в составе заявки необходимо представить:

- Перечень организаций / субпоставщиков, прямо или косвенно участвующих в производстве / поставке оборудования / выполнении сопутствующих работ / оказании услуг (Документы предоставляются по Форме 11а Блока 4 закупочной документации), копии договоров с печатями и подписями сторон.

- Копии необходимых лицензий, сертификатов, патентов, допусков и разрешений субпоставщиков/соисполнителей, подтверждающих возможность / опыт производства оборудования / поставки оборудования / выполнении сопутствующих работ / оказании услуг

**4. Иные параметры технического задания (если применимо):**

Не применимо.

**5. Приложения к техническому заданию (если применимо):**

Применимо.

Приложение № 1 01119-VI-228-ПТ-01-ОЛ-001;

Приложение № 2 01119-Х-211.1-ПТ-01- ОЛ-001.

Приложение № 3 Таблица производителей основного оборудования

**6. Форма, размер и порядок предоставления обеспечения заявок на участие в процедуре закупки:**

**Размер обеспечения заявки:** 1,5 % от начальной (максимальной) цены договора (цены лота) – 1 146 761,25 (сорок тысяч двадцать четыре) рубля 66 копеек.

**Порядок зачисления и списания денежных средств со счета Участника:** на счет Оператора ЭТП осуществляется в соответствии с п. 3.3 Регламента ЭТП МТС «Фабрикант» работы с Секцией «Обеспечения участия в торгах».

**Порядок возврата денежных средств:** в соответствие с Разделом 3.4. Регламента работы с сервисом «Обеспечение участия в торгах» (открытие и ведение счетов оператором торгового портала Fabrikant.ru для проведения операций по обеспечению участия в торговых процедурах) от 01.07.2013 № 146 – ОД.

**7. Форма, размер и порядок предоставления обеспечения возврата аванса, согласно раздела 16 Особые условия «Банковская гарантия».**

**8. Контактная информация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контактная информация | | |
| 1 | Контактное лицо (ФИО) | Ракицкая Лидия Сергеевна |
| 2 | Электронная почта | e-mail: rakitskaya@mail.fes-zvezda.ru |
| 3 | Телефон | тел. (42335) 5-11-40, добавочный 71-78 |
| 4 | Факс |  |
| 5 | Дополнительная контактная информация | \_\_\_\_ |