ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

заключение договора

на поставку, монтаж и пуско-наладку системы контроля управления доступом, охранной сигнализации в здании

АО «Международный аэропорт «Терминал-2»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень основных требований** | **Задание на выполнение** |
| 1 | Наименование выполняемых работ | Поставка, монтаж и пуско-наладка системы контроля управления доступом, охранной сигнализации в здании  АО «Международный аэропорт «Терминал-2» |
|  | Место выполнения работ | Адрес: Республика Татарстан, Лаишевский район, аэропорт. |
|  | Заказчик | АО «Международный аэропорт «Казань» |
|  | Функциональные особенности | Работы должны выполняться с обязательным обеспечением технического надзора за работами, с соблюдением требований техники безопасности, пожаробезопасности, электробезопасности, авиационной и транспортной безопасности, безопасности полетов. |
|  | Сроки выполнения работ | 90 (девяносто), календарных дней с момента подписания договора. |
|  | Количество (объем) подлежащих выполнению работ | Согласно ведомости объемов работ |
|  | Условия выполнения работ | Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество, в соответствии с ведомостью объемов работ, законодательством РФ, строительными нормами и правилами, в установленные сроки и в полном объеме. Подрядчик должен выполнить работы из своего материала, своими средствами, в полном объеме в соответствии с условиями договора. Работы должны быть выполнены с учетом требований настоящего Технического задания и условий выполнения работ в соответствии с договором, требований ГОСТ, СНиП, ВСН, действующих технических регламентов, другой нормативной документации |
|  | Требования по выполнению сопутствующих работ | Вывоз строительного мусора, погрузка и перевозка строительного мусора по мере необходимости. |
|  | Требования к подрядной организации | - Участник закупки является членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, объектов капитального строительства и особо опасных объектов. СРО в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника закупки по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.  - Свидетельство о регистрации электролаборатории участника закупки, выданное Ростехнадзором, со сроком действия не менее чем окончание срока выполнения работ по настоящей закупке  - Наличие в штате специалистов, обладающих практическим опытом выполнения работ в следующем составе:  1. инженерно-технический работник с группой электробезопасности IV и выше (не менее 2-х специалистов, подтверждается копией трудовой книжки и копией документа, подтверждающего наличие группы электробезопасности IV и выше.)  2. рабочий с группой электробезопасности не ниже III. (не менее 5-и специалистов, подтверждается копией трудовой книжки и копией документа, подтверждающего наличие группы электробезопасности III и выше.)  3. инженерно-технический работник с 3 группой безопасности работ на высоте (не менее 2-х специалистов, подтверждается копией трудовой книжки и копией документа, подтверждающего наличие 3 группы безопасности работ на высоте) |
|  | Требования к составу и содержанию работ | - выполнять мероприятия по охране труда и пожарной безопасности;  - выполнять требования авиационной и транспортной безопасности ;  - выполнять требования безопасности полетов;  - выполнение работ с соблюдением условий охраны труда;  - выполнение работ квалифицированными специалистами;  - выполнение работ собственными средствами; |
|  | Требования к сметному расчету, предлагаемому Исполнителем в ходе закупочной процедуры | Наличие в составе заявки сметного расчета, составленного в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004, на основе сметно-нормативной базы ФЕР 2001г. с пересчетом в текущий уровень цен. |
|  | Гарантийные обязательства | 36 месяцев, с даты подписания Актов приемки выполненных работ |
|  | Условия приемки работ | Акты выполненных работ; Акты КС-2, КС-3. |

Генеральный директор

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Романцов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_