|  |  |
| --- | --- |
| **Техническое задание на проведение запроса котировок** | |
| **Наименование сведения** | **Данные исполнителя закупки** |
| 1.Предмет закупки  2. Количество лотов (при необходимости) | Выполнение работ по разработке проектной, сметной документации на монтаж Автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и Системы оповещения и управления эвакуацией (далее – СОУЭ) в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к проекта договора) на объектах Заказчика, указанных в приложении №2 к проекту договора |
| Технические характеристики товара, работы/ услуги, типы, маркировки и т.п. | Согласно Приложению №1 к проекту договора |
| Качество товара, работ, услуг | В соответствии с нормативными актами, указанными в техническом задании |
| Нормативные акты РФ в соответствии, с которыми осуществляется закупка товаров, работ/услуг (ГОСТ, СНиП и др.); | 1. Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ. 2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме». 3. ПУЭ. Правила устройства электроустановок 4. СП 6.13130.2013 «Свод правил системы противопожарной защиты электрооборудования. Требования пожарной безопасности». 5. РД 78.145-93. «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ». 6. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 7. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». 8. НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" |
| Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, работы/услуги | Приложение №1 к проекту договора, раздел 5, 6. |
| Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ/оказываемых услуг; | Согласно проекту договора |
| Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | - |
| Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) | 84.25.1 |
| Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) | 84.25.11.120 |
| Начальная (максимальная) цена договора с учетом и без учета НДС. Порядок формирования цены договора (включение/не включение в стоимость товара, работ, услуг транспортные расходы, страхование, таможенную пошлину, уплату налогов, сборов и иные обязательные платежи) | 488 166,23 руб. с НДС (406 805.19 руб. без НДС). В цену включены все затраты на исполнение договора с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые Исполнитель должен уплатить при выполнении работ. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора | - |
| Предоставление преимуществ для определенной категории Участников | - |
| Привлечение субпоставщиков, субподрядчиков, соисполнителей к исполнению Договора | Разрешено при условии соответствия субподрядчиков, соисполнителей требованиям к наличию разрешительной документации на исполнение той части предмета договора, к которой они привлекаются подрядчиком, исполнителем |
| Требования к объему предоставлений гарантий | Согласно проекту договора |
| Требования к безопасности товара, работы/ услуги | Все работы должны выполнятьсяс соблюдением требований действующих нормативных правовых актов в области охраны труда; охраны окружающей среды; пожарной безопасности. |
| Место поставки товара, выполнения работ/оказания услуг; | РФ, РТ, г. Набережные Челны, территория Заказчика, Объекты ООО «КАМАЗ-Энерго согласно приложению №2 к проекту договора |
| Форма, срок и порядок (объем) оплаты | Согласно проекту договора. |
| Сроки поставки товара, выполнения работ/оказания услуг | Согласно проекту договора. |
| Срок действия договора | Согласно проекту договора. |
| Требования к результатам работ | Согласно п. 1.3 проекта договора. |
| Проведение/не проведение переторжки | - |
| Порядок оценки заявок (за исключением при проведении аукционов, запросов котировок (цен)); | - |
| Требования к прилагаемой документации к заявке на участие в закупке (при необходимости) | Согласно Положению о закупках.  Наличие не менее 1 документа, подтверждающего выполнение аналогичных работ. |
| Приложения к проекту договора | 1. Задание на разработку проектно-сметной документации на монтаж Автоматической пожарной сигнализации и Системы оповещения и управления эвакуацией в помещениях Главной понизительной подстанции – 13, Инженерного корпуса МСЧ, Участка спецтехники, Склада ОМТО, Станции газификации жидкой углекислоты. 2. Перечень объектов ООО «КАМАЗ-Энерго» |
| Иные документы и сведения в соответствии с Положением о закупках ООО «КАМАЗ-Энерго», а также по усмотрению Исполнителя закупки. | - |
| Ф.И.О. ответственного по технической части документации | Ахмадиев Раушан Фанилович |

Приложения: проект договора с приложениями в электронном виде.

Зам. главного инженера А.Г. Ахмадуллин

Главный инженер Р.Г. Шакиров